## DiseñoOK
CUADRO DE CÁLCULO ALCANTARILLADO SANITARIO
[7 empty] | Elaborado por: |  |  | BIVIANA PISCO GARZÓN
ANDRÉS ALBERTO CAICEDO TOLEDO
CRISTIAN CAMILO CALDERÓN LÓPEZ
| Area tributaria total |  |  | 2.17 | Ha |  | Q medio residual |  |  | 1.033 | L/s |  | Nivel de complejidad |  |  | ALTO
| Poblacion |  |  | 750 | habitantes |  | Q residual |  |  | 0.47603 | (L/seg-Ha) |  | Periodo de Diseño |  |  | 25
| Habitantes /Ha |  |  | 345.6221 | Hab/Ha |  | Q infiltración |  |  | 0.1 | L/s-Ha
| Dotación |  |  | 140 | L/hab - día |  | Q conexiones erradas |  |  | 0.2 | L/s-Ha
| Coeficiente de retorno |  |  | 0.85
INICIO 1 | TRAMO |  | AREA TRIBUTARIA (Ha) |  |  | Q medio residual | Población servida | F | Q residual Max. h | Q infiltración | Q conexiones erradas | Qdiseño total | Qdiseño total | L | Φtub | Φtub interior | Material tubería | n | P terreno | S tubería | Sección plena a tubo lleno |  | Q/Qo | Vr | d | H | d/D | H/D | R | ﺡ | V²/2g | E | H | NF | Reg. Flujo | FLUJO SUBCRÍTICO |  |  |  | FLUJO SUPERCRÍTICO | [5 empty] | COTA RASANTE ORIGINAL |  | COTA RASANTE NECESARIA |  | COTA CLAVE |  | COTA BATEA |  | COTA LÁMINA DE AGUA |  | COTA ENERGÍA |  | PROFUNDIDAD A CLAVE |  | PROFUNDIDAD A BATEA |  | Volumen excavación | OBSERVACION | Dp | Vmedia | Yc | Ac | Evaluación Fuerza Tractiva | Evaluación Capacidad | DIAM NOM | DIAM INT | f POZO | q | H | Rh | A | P | Rh
| DE | A | Afluente | Propia | TOTAL | (L/s) | (habitantes) |  | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m) | (pulg) | (m) |  |  | (%) | (%) | Q (L/s) | V (m/s) |  | (m/s) | (m) | (m) |  |  | (m) | (Kg/m2) | (m) | (m) | (m) |  | >< Critico | Rc/Ds | h curva | h transición | h total | Yc | 0,319.Qs/Ds^2,5 | Hc | He | K | Hw | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | (m3) |  | m | m/s | [5 empty] | m | f SALIDA
( 1 ) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42 | (43) | (44) | (45) | (46) |  |  | (47) | (48) | (49) | (50) | (51) | (52) | (53) | (54) | (55) | (56) | (57) | (58) | (59) | (60)
1 | P11 | P12 | 2.9036 | 0.49083 | 3.3944 | 1.6159 | 1173.1901 | 3.8 | 6.1402 | 0.33944 | 0.67889 | 7.1586 | 7.1586 | 101.3 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | 0 | 0.25 | 16.5952 | 0.63789 | 0.43136 | 0.52481 | 0.095162 | 0.075711 | 0.52287 | 0.41599 | 0.046786 | 0.11696 | 0.014038 | 0.1092 | 0.075711 | 0.60843 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311 | 311 | 311 | 311 | 309.8 | 309.5468 | 309.618 | 309.3648 | 309.7132 | 309.4599 | 309.7272 | 309.4739 | 1.2 | 1.4532 | 1.382 | 1.6352 | 162.9537 | 4888611.375 | 2.2 | #REF! | 0.095162 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 3.2331 | 0.075711 | 0.046786 | 0.013765 | 0.29421 | 0.046786
1 | P13 | P12 | 0 | 0.33643 | 0.33643 | 0.16015 | 116.2776 | 3.8 | 0.60857 | 0.033643 | 0.067286 | 0.7095 | 1.5 | 65.5 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | -0.30534 | 0.55 | 24.6146 | 0.94615 | 0.060939 | 0.43716 | 0.03001 | 0.020776 | 0.16489 | 0.11415 | 0.018437 | 0.1014 | 0.0097403 | 0.03975 | 0.020776 | 0.9675 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 310.8 | 311 | 310.8 | 311 | 309.6 | 309.2398 | 309.418 | 309.0577 | 309.448 | 309.0878 | 309.4578 | 309.0975 | 1.2 | 1.7602 | 1.382 | 1.9423 | 115.4192 | 3462575.625 | 3.2 | #REF! | 0.03001 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 1.6726 | 0.020776 | 0.018437 | 0.0028062 | 0.1522 | 0.018437
| P12 | P18 | 3.7309 | 0.1 | 3.8309 | 1.8236 | 1324.03 | 3.8 | 6.9297 | 0.38309 | 0.76617 | 8.079 | 8.079 | 35.8 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | -1.676 | 0.25 | 16.5952 | 0.63789 | 0.48683 | 0.54386 | 0.1022 | 0.083272 | 0.56152 | 0.45754 | 0.048779 | 0.12195 | 0.015075 | 0.11727 | 0.083272 | 0.60121 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311 | 311.6 | 311 | 311.6 | 309.2198 | 309.1303 | 309.0378 | 308.9483 | 309.1399 | 309.0504 | 309.155 | 309.0655 | 1.7802 | 2.4697 | 1.9622 | 2.6517 | 86.1706 | 2585118 | 4.2 | #REF! | 0.1022 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 3.3883 | 0.083272 | 0.048779 | 0.01504 | 0.30834 | 0.048779
1 | P19 | P18 | 0 | 0.35032 | 0.35032 | 0.16676 | 121.0783 | 3.8 | 0.6337 | 0.035032 | 0.070064 | 0.7388 | 1.5 | 84.5 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | -0.94675 | 0.55 | 24.6146 | 0.94615 | 0.060939 | 0.43716 | 0.03001 | 0.020776 | 0.16489 | 0.11415 | 0.018437 | 0.1014 | 0.0097403 | 0.03975 | 0.020776 | 0.9675 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 310.8 | 311.6 | 310.8 | 311.6 | 309.6 | 309.1353 | 309.418 | 308.9533 | 309.448 | 308.9833 | 309.4578 | 308.993 | 1.2 | 2.4647 | 1.382 | 2.6467 | 178.6647 | 5359940.625 | 6.2 | #REF! | 0.03001 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 1.6726 | 0.020776 | 0.018437 | 0.0028062 | 0.1522 | 0.018437
1 | P17 | P18 | 1.0796 | 0.37346 | 1.4531 | 0.6917 | 502.2097 | 3.8 | 2.6285 | 0.14531 | 0.29061 | 3.0644 | 3.0644 | 99.93 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | -0.80056 | 0.35 | 19.6357 | 0.75477 | 0.15606 | 0.46014 | 0.05225 | 0.037496 | 0.28709 | 0.20602 | 0.029999 | 0.105 | 0.010791 | 0.063042 | 0.037496 | 0.75803 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 310.8 | 311.6 | 310.8 | 311.6 | 309.6 | 309.2502 | 309.418 | 309.0682 | 309.4703 | 309.1205 | 309.481 | 309.1313 | 1.2 | 2.3498 | 1.382 | 2.5318 | 205.5438 | 6166313.0573 | 7.2 | #REF! | 0.05225 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 2.2619 | 0.037496 | 0.029999 | 0.0061747 | 0.20583 | 0.029999
| P18 | P24 | 5.6342 | 0.1 | 5.7342 | 2.7297 | 1981.8802 | 3.8 | 10.3728 | 0.57342 | 1.1468 | 12.093 | 12.093 | 36.3 | 10 | 0.227 | PVC | 0.01 | -1.1019 | 0.35 | 35.3936 | 0.87455 | 0.34167 | 0.67172 | 0.10345 | 0.079415 | 0.45572 | 0.34985 | 0.053372 | 0.1868 | 0.022997 | 0.12644 | 0.079415 | 0.76037 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311.6 | 312 | 311.6 | 312 | 309.1103 | 308.9832 | 308.8833 | 308.7562 | 308.9867 | 308.8596 | 309.0097 | 308.8826 | 2.4897 | 3.0168 | 2.7167 | 3.2438 | 111.814 | 3354419.475 | 8.2 | #REF! | 0.10345 |  | Restricción | #REF! | 10 | 0.227 |  | 2.9642 | 0.079415 | 0.053372 | 0.017956 | 0.33644 | 0.053372
1 | P23 | P24 | 1.072 | 0.42933 | 1.5013 | 0.71468 | 518.8929 | 3.8 | 2.7158 | 0.15013 | 0.30027 | 3.1662 | 3.1662 | 98.55 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | -0.60883 | 0.33 | 19.0664 | 0.73289 | 0.16606 | 0.45505 | 0.054199 | 0.039034 | 0.2978 | 0.21447 | 0.030923 | 0.10205 | 0.010554 | 0.064753 | 0.039034 | 0.73474 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311.4 | 312 | 311.4 | 312 | 310.2 | 309.8748 | 310.018 | 309.6928 | 310.0722 | 309.747 | 310.0828 | 309.7575 | 1.2 | 2.1252 | 1.382 | 2.3072 | 191.6411 | 5749232.0738 | 10.2 | #REF! | 0.054199 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 2.3089 | 0.039034 | 0.030923 | 0.0064973 | 0.21011 | 0.030923
| P24 | P25 | 7.2356 | 0.37626 | 7.6118 | 3.6235 | 2630.8168 | 3.8 | 13.7692 | 0.76118 | 1.5224 | 16.0527 | 16.0527 | 100.3 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | 1.1964 | 0.33 | 62.4588 | 0.98598 | 0.25701 | 0.69633 | 0.10942 | 0.081406 | 0.38528 | 0.28664 | 0.059161 | 0.19523 | 0.024714 | 0.13413 | 0.081406 | 0.77854 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 312 | 310.8 | 312 | 310.8 | 308.9632 | 308.6322 | 308.6792 | 308.3482 | 308.7886 | 308.4576 | 308.8133 | 308.4823 | 3.0368 | 2.1678 | 3.3208 | 2.4518 | 299.5254 | 8985761.655 | 11.2 | #REF! | 0.10942 |  | Restricción | #REF! | 12 | 0.284 |  | 2.6786 | 0.081406 | 0.059161 | 0.022503 | 0.38036 | 0.059161
| P25 | P31 | 7.6118 | 0.1 | 7.7118 | 3.6711 | 2665.379 | 3.8 | 13.9501 | 0.77118 | 1.5424 | 16.2636 | 16.2636 | 36.9 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | 0.54201 | 0.33 | 62.4588 | 0.98598 | 0.26039 | 0.69902 | 0.11026 | 0.082135 | 0.38826 | 0.28921 | 0.059504 | 0.19636 | 0.024904 | 0.13517 | 0.082135 | 0.77806 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 310.8 | 310.6 | 310.8 | 310.6 | 308.6122 | 308.4904 | 308.3282 | 308.2064 | 308.4385 | 308.3167 | 308.4634 | 308.3416 | 2.1878 | 2.1096 | 2.4718 | 2.3936 | 93.4557 | 2803671.225 | 12.2 | #REF! | 0.11026 |  | Restricción | #REF! | 12 | 0.284 |  | 2.6908 | 0.082135 | 0.059504 | 0.022736 | 0.3821 | 0.059504
1 | P29 | P30 | 1.2344 | 0.42933 | 1.6637 | 0.79197 | 575.0115 | 3.8 | 3.0095 | 0.16637 | 0.33274 | 3.5086 | 3.5086 | 98.05 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | -0.61193 | 0.45 | 22.2648 | 0.85583 | 0.15759 | 0.52325 | 0.05255 | 0.037732 | 0.28874 | 0.20732 | 0.030142 | 0.13564 | 0.013954 | 0.066505 | 0.037732 | 0.85929 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311.6 | 312.2 | 311.6 | 312.2 | 310.4 | 309.9588 | 310.218 | 309.7768 | 310.2706 | 309.8293 | 310.2845 | 309.8433 | 1.2 | 2.2412 | 1.382 | 2.4232 | 196.3562 | 5890684.6687 | 14.2 | #REF! | 0.05255 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 2.2691 | 0.037732 | 0.030142 | 0.0062241 | 0.20649 | 0.030142
| P30 | P31 | 1.6637 | 0.4361 | 2.0998 | 0.99957 | 725.7373 | 3.8 | 3.7984 | 0.20998 | 0.41996 | 4.4283 | 4.4283 | 99.68 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | 1.6051 | 0.45 | 22.2648 | 0.85583 | 0.19889 | 0.56042 | 0.060283 | 0.043926 | 0.33123 | 0.24135 | 0.033713 | 0.15171 | 0.016008 | 0.076291 | 0.043926 | 0.85299 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 312.2 | 310.6 | 312.2 | 310.6 | 309.9388 | 309.4902 | 309.7568 | 309.3082 | 309.8171 | 309.3685 | 309.8331 | 309.3845 | 2.2612 | 1.1098 | 2.4432 | 1.2918 | 196.1209 | 5883626.952 | 15.2 | #REF! | 0.060283 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 2.453 | 0.043926 | 0.033713 | 0.0075253 | 0.22322 | 0.033713
1 | P36 | P37 | 0 | 0.2965 | 0.2965 | 0.14114 | 102.477 | 3.8 | 0.53634 | 0.02965 | 0.0593 | 0.62529 | 1.5 | 95.3 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | 2.3085 | 1.2 | 36.3582 | 1.3976 | 0.041256 | 0.57558 | 0.023843 | 0.016365 | 0.13101 | 0.089917 | 0.014909 | 0.17891 | 0.016885 | 0.040728 | 0.016365 | 1.4353 | Supercrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 312.8 | 310.6 | 312.8 | 311.4 | 311.6 | 310.4564 | 311.418 | 310.2744 | 311.4418 | 310.2982 | 311.4587 | 310.3151 | 1.2 | 0.9436 | 1.382 | 1.1256 | 129.0171 | 3870514.2 | 17.2 | #REF! | 0.023843 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 1.4814 | 0.016365 | 0.014909 | 0.0020099 | 0.13481 | 0.014909
| P37 | P35 | 0.2965 | 0.1 | 0.3965 | 0.18875 | 137.0392 | 3.8 | 0.71724 | 0.03965 | 0.0793 | 0.83619 | 1.5 | 35.83 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | 0 | 1.2 | 36.3582 | 1.3976 | 0.041256 | 0.57558 | 0.023843 | 0.016365 | 0.13101 | 0.089917 | 0.014909 | 0.17891 | 0.016885 | 0.040728 | 0.016365 | 1.4353 | Supercrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 310.6 | 310.6 | 311.4 | 311.1 | 310.4364 | 310.0064 | 310.2544 | 309.8244 | 310.2782 | 309.8483 | 310.2951 | 309.8652 | 0.9636 | 1.0936 | 1.1456 | 1.2756 | 46.9581 | 1408742.442 | 18.2 | #REF! | 0.023843 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 1.4814 | 0.016365 | 0.014909 | 0.0020099 | 0.13481 | 0.014909
1 | P33 | P34 | 0.34253 | 0.4797 | 0.82223 | 0.39141 | 284.1809 | 3.8 | 1.4873 | 0.082223 | 0.16445 | 1.734 | 1.734 | 96.2 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | -0.6237 | 0.475 | 22.8749 | 0.87928 | 0.075804 | 0.43326 | 0.034132 | 0.023773 | 0.18754 | 0.13062 | 0.020719 | 0.098415 | 0.0095675 | 0.0437 | 0.023773 | 0.89639 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311.8 | 312.4 | 311.8 | 312.4 | 310.6 | 310.1431 | 310.418 | 309.9611 | 310.4521 | 309.9952 | 310.4617 | 310.0047 | 1.2 | 2.2569 | 1.382 | 2.4389 | 193.4077 | 5802230.85 | 20.2 | #REF! | 0.034132 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 1.7915 | 0.023773 | 0.020719 | 0.0033778 | 0.16303 | 0.020719
| P34 | P35 | 0.82223 | 0.3758 | 1.198 | 0.5703 | 414.0657 | 3.8 | 2.1671 | 0.1198 | 0.23961 | 2.5265 | 2.5265 | 99 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | 1.8182 | 0.45 | 22.2648 | 0.85583 | 0.11348 | 0.47497 | 0.0433 | 0.030596 | 0.23791 | 0.16811 | 0.025569 | 0.11506 | 0.011498 | 0.054798 | 0.030596 | 0.86621 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 312.4 | 310.6 | 312.4 | 311.1 | 310.1231 | 309.6776 | 309.9411 | 309.4956 | 309.9843 | 309.5388 | 309.9958 | 309.5503 | 2.2769 | 1.4224 | 2.4589 | 1.6044 | 211.0383 | 6331149 | 21.2 | #REF! | 0.0433 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 2.0381 | 0.030596 | 0.025569 | 0.0047421 | 0.18547 | 0.025569
| P35 | P31 | 1.5945 | 0.1 | 1.6945 | 0.80665 | 585.6671 | 3.8 | 3.0653 | 0.16945 | 0.33891 | 3.5736 | 3.5736 | 41.7 | 8 | 0.182 | PVC | 0.01 | 0 | 0.45 | 22.2648 | 0.85583 | 0.16051 | 0.52609 | 0.053123 | 0.038183 | 0.29188 | 0.20979 | 0.030414 | 0.13686 | 0.014106 | 0.067229 | 0.038183 | 0.85884 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 310.6 | 310.6 | 311.1 | 310.6 | 309.6576 | 309.4699 | 309.4756 | 309.2879 | 309.5287 | 309.341 | 309.5428 | 309.3551 | 1.4424 | 1.1301 | 1.6244 | 1.3121 | 65.3971 | 1961912.025 | 22.2 | #REF! | 0.053123 |  | Restricción | #REF! | 8 | 0.182 |  | 2.283 | 0.038183 | 0.030414 | 0.0063187 | 0.20775 | 0.030414
| P31 | PZA | 11.5062 | 0.1 | 11.6062 | 5.5249 | 4011.3456 | 3.7871 | 20.9235 | 1.1606 | 2.3212 | 24.4054 | 24.4054 | 36.97 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | -6.2213 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.44893 | 0.7144 | 0.15203 | 0.12185 | 0.53532 | 0.42906 | 0.074048 | 0.18512 | 0.026013 | 0.17804 | 0.12185 | 0.65285 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 310.6 | 312.9 | 310.6 | 312.9 | 308.4704 | 308.378 | 308.1864 | 308.094 | 308.3385 | 308.246 | 308.3645 | 308.2721 | 2.1296 | 4.522 | 2.4136 | 4.806 | 137.1503 | 4114508.6797 | 22.2 | #REF! | 0.15203 |  | O K | #REF! | 12 | 0.284 |  | 3.283 | 0.12185 | 0.074048 | 0.03452 | 0.46618 | 0.074048
| PZA | PZB | 11.6062 | 0.1 | 11.7062 | 5.5725 | 4045.9078 | 3.7807 | 21.0676 | 1.1706 | 2.3412 | 24.5795 | 24.5795 | 106.07 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | 1.4047 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.45213 | 0.7159 | 0.15267 | 0.12253 | 0.53757 | 0.43145 | 0.074232 | 0.18558 | 0.026122 | 0.17879 | 0.12253 | 0.6524 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 312.9 | 311.41 | 312.9 | 311.41 | 308.358 | 308.0928 | 308.074 | 307.8088 | 308.2267 | 307.9615 | 308.2528 | 307.9876 | 4.542 | 3.3172 | 4.826 | 3.6012 | 457.5406 | 13726219.0522 | 22.2 | #REF! | 0.15267 |  | O K | #REF! | 12 | 0.284 |  | 3.292 | 0.12253 | 0.074232 | 0.034701 | 0.46746 | 0.074232
| PZB | PZC | 11.7062 | 0.1 | 11.8062 | 5.6201 | 4080.47 | 3.7742 | 21.2115 | 1.1806 | 2.3612 | 24.7533 | 24.7533 | 100 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | 0.88 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.45533 | 0.71739 | 0.1533 | 0.12321 | 0.53981 | 0.43384 | 0.074414 | 0.18603 | 0.026231 | 0.17954 | 0.12321 | 0.65196 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311.41 | 310.53 | 311.41 | 310.53 | 308.0728 | 307.8228 | 307.7888 | 307.5388 | 307.9421 | 307.6921 | 307.9684 | 307.7184 | 3.3372 | 2.7072 | 3.6212 | 2.9912 | 340.616 | 10218480 | 22.2 | #REF! | 0.1533 |  | O K | #REF! | 12 | 0.284 |  | 3.301 | 0.12321 | 0.074414 | 0.034881 | 0.46874 | 0.074414
| PZC | PZD | 11.8062 | 0.1 | 11.9062 | 5.6677 | 4115.0323 | 3.7679 | 21.3551 | 1.1906 | 2.3812 | 24.927 | 24.927 | 86.52 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | -0.56634 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.45852 | 0.71887 | 0.15394 | 0.12389 | 0.54203 | 0.43623 | 0.074594 | 0.18648 | 0.026339 | 0.18028 | 0.12389 | 0.65151 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 310.53 | 311.02 | 310.53 | 311.02 | 307.8028 | 307.5865 | 307.5188 | 307.3025 | 307.6728 | 307.4565 | 307.6991 | 307.4828 | 2.7272 | 3.4335 | 3.0112 | 3.7175 | 299.7321 | 8991963.036 | 22.2 | #REF! | 0.15394 |  | O K | #REF! | 12 | 0.284 |  | 3.3099 | 0.12389 | 0.074594 | 0.03506 | 0.47001 | 0.074594
| PZD | PZE | 11.9062 | 0.1 | 12.0062 | 5.7153 | 4149.5945 | 3.7616 | 21.4985 | 1.2006 | 2.4012 | 25.1003 | 25.1003 | 116.53 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | -1.2872 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.46171 | 0.72034 | 0.15457 | 0.12457 | 0.54425 | 0.43862 | 0.074772 | 0.18693 | 0.026447 | 0.18102 | 0.12457 | 0.65106 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311.02 | 312.52 | 311.02 | 312.52 | 307.5665 | 307.2752 | 307.2825 | 306.9912 | 307.4371 | 307.1458 | 307.4636 | 307.1722 | 3.4535 | 5.2448 | 3.7375 | 5.5288 | 551.5508 | 16546522.9477 | 22.2 | #REF! | 0.15457 |  | O K | #REF! | 12 | 0.284 |  | 3.3188 | 0.12457 | 0.074772 | 0.035238 | 0.47128 | 0.074772
| PZE | PZF | 12.0062 | 0.1 | 12.1062 | 5.7629 | 4184.1567 | 3.7553 | 21.6416 | 1.2106 | 2.4212 | 25.2735 | 25.2735 | 99.54 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | 1.3964 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.4649 | 0.7218 | 0.1552 | 0.12525 | 0.54647 | 0.44101 | 0.074948 | 0.18737 | 0.026554 | 0.18175 | 0.12525 | 0.65062 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 312.52 | 311.13 | 312.52 | 311.13 | 307.2552 | 307.0064 | 306.9712 | 306.7224 | 307.1264 | 306.8776 | 307.153 | 306.9041 | 5.2648 | 4.1236 | 5.5488 | 4.4076 | 505.485 | 15164550.702 | 22.2 | #REF! | 0.1552 |  | O K | #REF! | 12 | 0.284 |  | 3.3277 | 0.12525 | 0.074948 | 0.035416 | 0.47254 | 0.074948
| PZF | PZG | 12.1062 | 0.1 | 12.2062 | 5.8105 | 4218.7189 | 3.7492 | 21.7845 | 1.2206 | 2.4412 | 25.4464 | 25.4464 | 99.54 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | -3.0842 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.46808 | 0.72325 | 0.15582 | 0.12592 | 0.54867 | 0.44339 | 0.075123 | 0.18781 | 0.026661 | 0.18248 | 0.12592 | 0.65017 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 311.13 | 314.2 | 311.13 | 314.2 | 306.9864 | 306.7375 | 306.7024 | 306.4535 | 306.8582 | 306.6093 | 306.8848 | 306.636 | 4.1436 | 7.4625 | 4.4276 | 7.7465 | 615.86 | 18475798.572 | 22.2 | #REF! | 0.15582 |  | O K | #REF! | 12 | 0.284 |  | 3.3366 | 0.12592 | 0.075123 | 0.035593 | 0.47379 | 0.075123
| PZG | PF | 12.2062 | 0.1 | 12.3062 | 5.8581 | 4253.2811 | 3.743 | 21.9272 | 1.2306 | 2.4612 | 25.619 | 25.619 | 24.95 | 12 | 0.284 | PVC | 0.01 | 0.16032 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.47125 | 0.72469 | 0.15644 | 0.1266 | 0.55086 | 0.44578 | 0.075295 | 0.18824 | 0.026768 | 0.18321 | 0.1266 | 0.64972 | Subcrítico |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 314.2 | 314.16 | 314.2 | 314.16 | 306.7175 | 306.6551 | 306.4335 | 306.3711 | 306.59 | 306.5276 | 306.6167 | 306.5544 | 7.4825 | 7.5049 | 7.7665 | 7.7889 | 196.5479 | 5896437.8662 | 22.2 | #REF! | 0.15644 |  | O K | #REF! | 12 | 0.284 |  | 3.3454 | 0.1266 | 0.075295 | 0.035769 | 0.47504 | 0.075295
36.9
5.5
31.4
Note on Y13: Jorge Restrepo: Vel. Min 0,75m/s
Note on AE13: Jorge Restrepo: ﺡ 1,5 N/m2 (0,15 Kg/m2) convencional 3,08 N/m2 (0,3 Kg/m2) Lluvia

## Imprimir
CUADRO DE CÁLCULO ALCANTARILLADO SANITARIO - ANA GILMA
[5 empty] | Elaborado por: |  | BIVIANA PISCO GARZÓN
ANDRÉS ALBERTO CAICEDO TOLEDO
CRISTIAN CAMILO CALDERÓN LÓPEZ
| Area tributaria total |  |  | 3.8 | Ha |  | Q medio residual |  |  | 1.9902 | L/s
| Poblacion |  |  | 1445 | habitantes |  | Q residual |  |  | 0.52374 | (L/seg-Ha)
| Habitantes /Ha |  |  | 380.2632 | Hab/Ha |  | Q infiltración |  |  | 0.3 | L/s-Ha
| Dotación |  |  | 140 | L/hab - día |  | Q conexiones erradas |  |  | 0.2 | L/s-Ha
| Coeficiente de retorno |  |  | 0.85 |  |  | Periodo de Diseño |  |  | 25
INICIO 1 | TRAMO |  | AREA TRIBUTARIA (Ha) |  |  | Q medio residual | Población servida | F | Q residual Max. h | Q infiltración | Q conexiones erradas | Qdiseño total | Qdiseño total | L | Φtub | Φtub interior | Material tubería
| DE | A | Afluente | Propia | TOTAL | (L/s) | (habitantes) |  | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m) | (pulg) | (m)
( 1 ) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18)
1 | P13 | P12 | 0 | 0.33643 | 0.33643 | 0.16015 | 116.2776 | 3.8 | 0.60857 | 0.033643 | 0.067286 | 0.7095 | 1.5 | 65.5 | 8 | 0.182 | PVC
| P12 | P18 | 3.7309 | 0.1 | 3.8309 | 1.8236 | 1324.03 | 3.8 | 6.9297 | 0.38309 | 0.76617 | 8.079 | 8.079 | 35.8 | 8 | 0.182 | PVC
1 | P19 | P18 | 0 | 0.35032 | 0.35032 | 0.16676 | 121.0783 | 3.8 | 0.6337 | 0.035032 | 0.070064 | 0.7388 | 1.5 | 84.5 | 8 | 0.182 | PVC
1 | P17 | P18 | 1.0796 | 0.37346 | 1.4531 | 0.6917 | 502.2097 | 3.8 | 2.6285 | 0.14531 | 0.29061 | 3.0644 | 3.0644 | 99.93 | 8 | 0.182 | PVC
| P18 | P24 | 5.6342 | 0.1 | 5.7342 | 2.7297 | 1981.8802 | 3.8 | 10.3728 | 0.57342 | 1.1468 | 12.093 | 12.093 | 36.3 | 10 | 0.227 | PVC
1 | P23 | P24 | 1.072 | 0.42933 | 1.5013 | 0.71468 | 518.8929 | 3.8 | 2.7158 | 0.15013 | 0.30027 | 3.1662 | 3.1662 | 98.55 | 8 | 0.182 | PVC
| P24 | P25 | 7.2356 | 0.37626 | 7.6118 | 3.6235 | 2630.8168 | 3.8 | 13.7692 | 0.76118 | 1.5224 | 16.0527 | 16.0527 | 100.3 | 12 | 0.284 | PVC
| P25 | P31 | 7.6118 | 0.1 | 7.7118 | 3.6711 | 2665.379 | 3.8 | 13.9501 | 0.77118 | 1.5424 | 16.2636 | 16.2636 | 36.9 | 12 | 0.284 | PVC
1 | P29 | P30 | 1.2344 | 0.42933 | 1.6637 | 0.79197 | 575.0115 | 3.8 | 3.0095 | 0.16637 | 0.33274 | 3.5086 | 3.5086 | 98.05 | 8 | 0.182 | PVC
| P30 | P31 | 1.6637 | 0.4361 | 2.0998 | 0.99957 | 725.7373 | 3.8 | 3.7984 | 0.20998 | 0.41996 | 4.4283 | 4.4283 | 99.68 | 8 | 0.182 | PVC
1 | P36 | P37 | 0 | 0.2965 | 0.2965 | 0.14114 | 102.477 | 3.8 | 0.53634 | 0.02965 | 0.0593 | 0.62529 | 1.5 | 95.3 | 8 | 0.182 | PVC
| P37 | P35 | 0.2965 | 0.1 | 0.3965 | 0.18875 | 137.0392 | 3.8 | 0.71724 | 0.03965 | 0.0793 | 0.83619 | 1.5 | 35.83 | 8 | 0.182 | PVC
1 | P33 | P34 | 0.34253 | 0.4797 | 0.82223 | 0.39141 | 284.1809 | 3.8 | 1.4873 | 0.082223 | 0.16445 | 1.734 | 1.734 | 96.2 | 8 | 0.182 | PVC
| P34 | P35 | 0.82223 | 0.3758 | 1.198 | 0.5703 | 414.0657 | 3.8 | 2.1671 | 0.1198 | 0.23961 | 2.5265 | 2.5265 | 99 | 8 | 0.182 | PVC
| P35 | P31 | 1.5945 | 0.1 | 1.6945 | 0.80665 | 585.6671 | 3.8 | 3.0653 | 0.16945 | 0.33891 | 3.5736 | 3.5736 | 41.7 | 8 | 0.182 | PVC
| P31 | PZA | 11.5062 | 0.1 | 11.6062 | 5.5249 | 4011.3456 | 3.7871 | 20.9235 | 1.1606 | 2.3212 | 24.4054 | 24.4054 | 36.97 | 12 | 0.284 | PVC
| PZA | PZB | 11.6062 | 0.1 | 11.7062 | 5.5725 | 4045.9078 | 3.7807 | 21.0676 | 1.1706 | 2.3412 | 24.5795 | 24.5795 | 106.07 | 12 | 0.284 | PVC
| PZB | PZC | 11.7062 | 0.1 | 11.8062 | 5.6201 | 4080.47 | 3.7742 | 21.2115 | 1.1806 | 2.3612 | 24.7533 | 24.7533 | 100 | 12 | 0.284 | PVC
| PZC | PZD | 11.8062 | 0.1 | 11.9062 | 5.6677 | 4115.0323 | 3.7679 | 21.3551 | 1.1906 | 2.3812 | 24.927 | 24.927 | 86.52 | 12 | 0.284 | PVC
| PZD | PZE | 11.9062 | 0.1 | 12.0062 | 5.7153 | 4149.5945 | 3.7616 | 21.4985 | 1.2006 | 2.4012 | 25.1003 | 25.1003 | 116.53 | 12 | 0.284 | PVC
| PZE | PZF | 12.0062 | 0.1 | 12.1062 | 5.7629 | 4184.1567 | 3.7553 | 21.6416 | 1.2106 | 2.4212 | 25.2735 | 25.2735 | 99.54 | 12 | 0.284 | PVC
| PZF | PZG | 12.1062 | 0.1 | 12.2062 | 5.8105 | 4218.7189 | 3.7492 | 21.7845 | 1.2206 | 2.4412 | 25.4464 | 25.4464 | 99.54 | 12 | 0.284 | PVC
| PZG | PF | 12.2062 | 0.1 | 12.3062 | 5.8581 | 4253.2811 | 3.743 | 21.9272 | 1.2306 | 2.4612 | 25.619 | 25.619 | 24.95 | 12 | 0.284 | PVC
INICIO 1 | TRAMO |  | n | P terreno | S tubería | Sección plena |  | Q/Qo | Vr | d | H | d/D | H/D | R | ﺡ | V²/2g | E
| DE | A |  | (%) | (%) | Q (L/s) | V (m/s) |  | (m/s) | (m) | (m) |  |  | (m) | (Kg/m2) | (m) | (m)
( 1 ) | (2) | (3) | (19) | (20) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
1 | P13 | P12 | 0.01 | -0.30534 | 0.55 | 24.6146 | 0.94615 | 0.060939 | 0.43716 | 0.03001 | 0.020776 | 0.16489 | 0.11415 | 0.018437 | 0.1014 | 0.0097403 | 0.03975
| P12 | P18 | 0.01 | -1.676 | 0.25 | 16.5952 | 0.63789 | 0.48683 | 0.54386 | 0.1022 | 0.083272 | 0.56152 | 0.45754 | 0.048779 | 0.12195 | 0.015075 | 0.11727
1 | P19 | P18 | 0.01 | -0.94675 | 0.55 | 24.6146 | 0.94615 | 0.060939 | 0.43716 | 0.03001 | 0.020776 | 0.16489 | 0.11415 | 0.018437 | 0.1014 | 0.0097403 | 0.03975
1 | P17 | P18 | 0.01 | -0.80056 | 0.35 | 19.6357 | 0.75477 | 0.15606 | 0.46014 | 0.05225 | 0.037496 | 0.28709 | 0.20602 | 0.029999 | 0.105 | 0.010791 | 0.063042
| P18 | P24 | 0.01 | -1.1019 | 0.35 | 35.3936 | 0.87455 | 0.34167 | 0.67172 | 0.10345 | 0.079415 | 0.45572 | 0.34985 | 0.053372 | 0.1868 | 0.022997 | 0.12644
| P24 | P25 | 0.01 | 1.1964 | 0.33 | 62.4588 | 0.98598 | 0.25701 | 0.69633 | 0.10942 | 0.081406 | 0.38528 | 0.28664 | 0.059161 | 0.19523 | 0.024714 | 0.13413
| P25 | P31 | 0.01 | 0.54201 | 0.33 | 62.4588 | 0.98598 | 0.26039 | 0.69902 | 0.11026 | 0.082135 | 0.38826 | 0.28921 | 0.059504 | 0.19636 | 0.024904 | 0.13517
| P30 | P31 | 0.01 | 1.6051 | 0.45 | 22.2648 | 0.85583 | 0.19889 | 0.56042 | 0.060283 | 0.043926 | 0.33123 | 0.24135 | 0.033713 | 0.15171 | 0.016008 | 0.076291
1 | P36 | P37 | 0.01 | 2.3085 | 1.2 | 36.3582 | 1.3976 | 0.041256 | 0.57558 | 0.023843 | 0.016365 | 0.13101 | 0.089917 | 0.014909 | 0.17891 | 0.016885 | 0.040728
| P37 | P35 | 0.01 | 0 | 1.2 | 36.3582 | 1.3976 | 0.041256 | 0.57558 | 0.023843 | 0.016365 | 0.13101 | 0.089917 | 0.014909 | 0.17891 | 0.016885 | 0.040728
| P34 | P35 | 0.01 | 1.8182 | 0.45 | 22.2648 | 0.85583 | 0.11348 | 0.47497 | 0.0433 | 0.030596 | 0.23791 | 0.16811 | 0.025569 | 0.11506 | 0.011498 | 0.054798
| P35 | P31 | 0.01 | 0 | 0.45 | 22.2648 | 0.85583 | 0.16051 | 0.52609 | 0.053123 | 0.038183 | 0.29188 | 0.20979 | 0.030414 | 0.13686 | 0.014106 | 0.067229
| P31 | PZA | 0.01 | -6.2213 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.44893 | 0.7144 | 0.15203 | 0.12185 | 0.53532 | 0.42906 | 0.074048 | 0.18512 | 0.026013 | 0.17804
| PZA | PZB | 0.01 | 1.4047 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.45213 | 0.7159 | 0.15267 | 0.12253 | 0.53757 | 0.43145 | 0.074232 | 0.18558 | 0.026122 | 0.17879
| PZB | PZC | 0.01 | 0.88 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.45533 | 0.71739 | 0.1533 | 0.12321 | 0.53981 | 0.43384 | 0.074414 | 0.18603 | 0.026231 | 0.17954
| PZC | PZD | 0.01 | -0.56634 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.45852 | 0.71887 | 0.15394 | 0.12389 | 0.54203 | 0.43623 | 0.074594 | 0.18648 | 0.026339 | 0.18028
| PZD | PZE | 0.01 | -1.2872 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.46171 | 0.72034 | 0.15457 | 0.12457 | 0.54425 | 0.43862 | 0.074772 | 0.18693 | 0.026447 | 0.18102
| PZE | PZF | 0.01 | 1.3964 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.4649 | 0.7218 | 0.1552 | 0.12525 | 0.54647 | 0.44101 | 0.074948 | 0.18737 | 0.026554 | 0.18175
| PZF | PZG | 0.01 | -3.0842 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.46808 | 0.72325 | 0.15582 | 0.12592 | 0.54867 | 0.44339 | 0.075123 | 0.18781 | 0.026661 | 0.18248
| PZG | PF | 0.01 | 0.16032 | 0.25 | 54.3634 | 0.85818 | 0.47125 | 0.72469 | 0.15644 | 0.1266 | 0.55086 | 0.44578 | 0.075295 | 0.18824 | 0.026768 | 0.18321
INICIO 1 | TRAMO |  | H | NF | Reg. Flujo | COTA RASANTE ORIGINAL |  | COTA RASANTE NECESARIA |  | COTA CLAVE |  | COTA BATEA |  | PROFUNDIDAD A CLAVE |  | PROFUNDIDAD A BATEA
| DE | A | (m) |  | >< Critico | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL
( 1 ) | (2) | (3) | (32) | (33) | (34) | (45) | (46) | (45) | (46) | (47) | (48) | (49) | (50) | (55) | (56) | (57) | (58)
1 | P11 | P12 | 0.075711 | 0.60843 | Subcrítico | 311 | 311 | 311 | 311 | 309.8 | 309.5468 | 309.618 | 309.3648 | 1.2 | 1.4532 | 1.382 | 1.6352
1 | P13 | P12 | 0.020776 | 0.9675 | Subcrítico | 310.8 | 311 | 310.8 | 311 | 309.6 | 309.2398 | 309.418 | 309.0577 | 1.2 | 1.7602 | 1.382 | 1.9423
| P12 | P18 | 0.083272 | 0.60121 | Subcrítico | 311 | 311.6 | 311 | 311.6 | 309.2198 | 309.1303 | 309.0378 | 308.9483 | 1.7802 | 2.4697 | 1.9622 | 2.6517
1 | P19 | P18 | 0.020776 | 0.9675 | Subcrítico | 310.8 | 311.6 | 310.8 | 311.6 | 309.6 | 309.1353 | 309.418 | 308.9533 | 1.2 | 2.4647 | 1.382 | 2.6467
1 | P17 | P18 | 0.037496 | 0.75803 | Subcrítico | 310.8 | 311.6 | 310.8 | 311.6 | 309.6 | 309.2502 | 309.418 | 309.0682 | 1.2 | 2.3498 | 1.382 | 2.5318
| P18 | P24 | 0.079415 | 0.76037 | Subcrítico | 311.6 | 312 | 311.6 | 312 | 309.1103 | 308.9832 | 308.8833 | 308.7562 | 2.4897 | 3.0168 | 2.7167 | 3.2438
| P24 | P25 | 0.081406 | 0.77854 | Subcrítico | 312 | 310.8 | 312 | 310.8 | 308.9632 | 308.6322 | 308.6792 | 308.3482 | 3.0368 | 2.1678 | 3.3208 | 2.4518
| P25 | P31 | 0.082135 | 0.77806 | Subcrítico | 310.8 | 310.6 | 310.8 | 310.6 | 308.6122 | 308.4904 | 308.3282 | 308.2064 | 2.1878 | 2.1096 | 2.4718 | 2.3936
| P30 | P31 | 0.043926 | 0.85299 | Subcrítico | 312.2 | 310.6 | 312.2 | 310.6 | 309.9388 | 309.4902 | 309.7568 | 309.3082 | 2.2612 | 1.1098 | 2.4432 | 1.2918
1 | P36 | P37 | 0.016365 | 1.4353 | Supercrítico | 312.8 | 310.6 | 312.8 | 311.4 | 311.6 | 310.4564 | 311.418 | 310.2744 | 1.2 | 0.9436 | 1.382 | 1.1256
| P37 | P35 | 0.016365 | 1.4353 | Supercrítico | 310.6 | 310.6 | 311.4 | 311.1 | 310.4364 | 310.0064 | 310.2544 | 309.8244 | 0.9636 | 1.0936 | 1.1456 | 1.2756
| P34 | P35 | 0.030596 | 0.86621 | Subcrítico | 312.4 | 310.6 | 312.4 | 311.1 | 310.1231 | 309.6776 | 309.9411 | 309.4956 | 2.2769 | 1.4224 | 2.4589 | 1.6044
| P35 | P31 | 0.038183 | 0.85884 | Subcrítico | 310.6 | 310.6 | 311.1 | 310.6 | 309.6576 | 309.4699 | 309.4756 | 309.2879 | 1.4424 | 1.1301 | 1.6244 | 1.3121
| P31 | PZA | 0.12185 | 0.65285 | Subcrítico | 310.6 | 312.9 | 310.6 | 312.9 | 308.4704 | 308.378 | 308.1864 | 308.094 | 2.1296 | 4.522 | 2.4136 | 4.806
| PZA | PZB | 0.12253 | 0.6524 | Subcrítico | 312.9 | 311.41 | 312.9 | 311.41 | 308.358 | 308.0928 | 308.074 | 307.8088 | 4.542 | 3.3172 | 4.826 | 3.6012
| PZB | PZC | 0.12321 | 0.65196 | Subcrítico | 311.41 | 310.53 | 311.41 | 310.53 | 308.0728 | 307.8228 | 307.7888 | 307.5388 | 3.3372 | 2.7072 | 3.6212 | 2.9912
| PZC | PZD | 0.12389 | 0.65151 | Subcrítico | 310.53 | 311.02 | 310.53 | 311.02 | 307.8028 | 307.5865 | 307.5188 | 307.3025 | 2.7272 | 3.4335 | 3.0112 | 3.7175
| PZD | PZE | 0.12457 | 0.65106 | Subcrítico | 311.02 | 312.52 | 311.02 | 312.52 | 307.5665 | 307.2752 | 307.2825 | 306.9912 | 3.4535 | 5.2448 | 3.7375 | 5.5288
| PZE | PZF | 0.12525 | 0.65062 | Subcrítico | 312.52 | 311.13 | 312.52 | 311.13 | 307.2552 | 307.0064 | 306.9712 | 306.7224 | 5.2648 | 4.1236 | 5.5488 | 4.4076
| PZF | PZG | 0.12592 | 0.65017 | Subcrítico | 311.13 | 314.2 | 311.13 | 314.2 | 306.9864 | 306.7375 | 306.7024 | 306.4535 | 4.1436 | 7.4625 | 4.4276 | 7.7465
| PZG | PF | 0.1266 | 0.64972 | Subcrítico | 314.2 | 314.16 | 314.2 | 314.16 | 306.7175 | 306.6551 | 306.4335 | 306.3711 | 7.4825 | 7.5049 | 7.7665 | 7.7889

## D internos
DIAMETRO NOMINAL (pulg) | DIAMETRO INTERNO
| Concreto (m) | PVC (m)
4 | 0.1016 | 0.099
6 | 0.1524 | 0.145
8 | 0.2032 | 0.182
10 | 0.254 | 0.227
12 | 0.3048 | 0.284
14 | 0.3556 | 0.327
16 | 0.4064 | 0.362
18 | 0.4572 | 0.407
20 | 0.508 | 0.452
24 | 0.6096 | 0.595
27 | 0.6858 | 0.67
30 | 0.762 | 0.747
33 | - | 0.823
36 | 0.9 | 0.899
39 | - | 0.975
40 | 1 | -
42 | - | 1.051
44 | 1.1 | -
45 | - | 1.127
48 | 1.2 | 1.202
52 | 1.3 | -
54 | - | 1.355
56 | 1.4 | -
60 | 1.5 | 1.507
64 | 1.6 | -
68 | 1.7 | -
72 | 1.8 | -
80 | 2 | -
86 | 2.15 | -
92 | 2.3 | -
98 | 2.45 | -
110 | 2.75 | -
70 | 1.75 | 1.75
72 | 1.8 | 1.8
74 | 1.85 | 1.85
76 | 1.9 | 1.9
78 | 1.95 | 1.95
80 | 2 | 2
82 | 2.05 | 2.05
84 | 2.1 | 2.1
86 | 2.15 | 2.15
88 | 2.2 | 2.2
90 | 2.25 | 2.25
92 | 2.3 | 2.3
94 | 2.35 | 2.35
96 | 2.4 | 2.4
98 | 2.45 | 2.45
100 | 2.5 | 2.5
102 | 2.55 | 2.55