## Extintores
Inspección de Extintores Portátiles | [14 empty] | Fecha de Inspección (dd/mm/aa)
Actual:
Colegio León de Greiff | [14 empty] | Proxima:
Cra. 17b #68-16, Comuna Cdad. Bolívar, Bogotá
Área de ubicación del extintor |  |  |  | Accesibilidad |  |  | Extintor |  | Cilindro |  |  | Manómetro |  | Estado general
N. de extintor | Ubicación | Señalización | Demarcación | Visible | Acceso / Cercania | Gabinete exterior/soporte de colgar | Tipo | Capacidad | Etiquetado | Pintura | Adhesivo/fecha | Cristal | Lectura del Manómetro | Manguera | Boquilla | Anillo de seguridad / Pasador y seguro. | Observaciones
Fecha de Recarga | Actual : |  |  |  |  | Criterios de Calificación. |  | Bueno |  | Regular |  | Malo |  | No Aplica
| Proxima: | [6 empty] | B |  | R |  | M |  | N/A
Datos del Inspector
|  |  | Nombre: | [7 empty] | Nombre:
|  |  | Cargo: | [7 empty] | Cargo:
|  |  | Firma: | [7 empty] | Firma:
Elaboro: Katherin Valbuena.

## Instrucciones
Instrucciones
Sección | Item a Verificar | Descripción
Área de ubicación del extintor | N. de extintor | Cada extintor debe estar numerado.
| Ubicación | Descripción del lugar de ubicación (piso, salón, pasillo, etc.) Que se encuentren en espacios libres que permitan actuar con rapidez, esto dando cumplimiento a los articulos 221 y 396 del la resolución 2400 de 1979.
| Señalización | Verificar que la señalización este visible, en buen estado.
| Demarcación | Demarcación acorde a la resolución 2400 de 1979, capítulo 1, codigos de colores,artículo 203, Colores basicos y su señalización Numeral 3, el color amarilo se empleará para señalizar- literal b: demarcacion de areas libres frente a equipos contra incendios, franja de 5 cm de ancho.
Accesibilidad | Visible | Verificar que el extintor se encuentre en una zona visible.
| Acceso/Cercania | Observar que el área no se encuentre obstruida por objetos o equipos, que el extintor no se encuentre lejos
| Gabinete exterior/soporte de colgar | Verificar que los gabinetes esten sin oxido, que se tenga acceso y no se encuntre bajo llave, observar la estructura de los soportes , verificar los puntos de anclaje, (NTC 2885 de 2009 - 7.2 - 7.2.2).Se recomienda no exceder la altura maxima de 1,50 cm para extintores de 10 libras, para extintores de 20 libras no exceder los 100 cm del piso. (NTC 2885 DE 2009- 6.1.3).
Extintor | Tipo | Verificar que tipo de incendios extingue: si es tipo A, B o C. Marcar la letra que corresponda (A- B- C - solkaflan - otros )
| capacidad | Para los extintores portátiles la capacidad es en libras (5, 10, 20, 40 Libras)
Cilindro | Etiquetado | Verificar que la etiqueta este visible y en buen estado, sin decoloraciones, que sea legible, que tenga instrucciones de uso.
| Pintura | Observar que la pintura este en buen estado, que el cilindro no se encuentre con abulladuras ni signos de daño.
| Adhesivo/fecha | Verificar que los textos sean legibles, que las fechas de recargas esten claras. (NTC 2858 de 2009 - 7.2-7.2.2).
Manómetro | Cristal | Observar que este en buen estado, que no este roto, deteriorado o ausente. (NTC 2858 de 2009 - 7.2-7.2.2).
| Lectura del manómetro | Verificar la "zona optima del manometro" (es cuando la aguja de calibre se encuentra en la zona verde)Si la aguja se encuentra en la zona roja izquierda esta descargado, si es en la zona roja derecha esta sobrecaragado" Peligro- posible explosión)(NTC 2858 de 2009 - 7.2-7.2.2).
Estado general | Manguera | Si aplica: verificar que este bien conectada al cilindro, que no tenga agrietas, que no este rota o quebrada. (NTC 2858 de 2009 - 7.2-7.2.2).
| Boquilla | Verificar que no este cristalizada o muy quebradiza. (NTC 2858 de 2009 - 7.2-7.2.2).
| Anillo de seguridad / seguro | Comprobar que el anillo de seguridad este en buen estado, verificar que el pasador atraviesa los orificios de la palanca de descarga y la manija, que el pasador se encuentre asegurado por el sello.
Nota: Se recomienda realizar las inspecciones con una periodicidad de 30 dias, según lo estipula la NTC 2885 de 2009 - 7.2 - 7.2.1.2. Las indicaciones de este formtao estan sujetas a la normativa vigente como la resolucion 9 de 1977 Código Sanitario Nacional, la Resolución 24009 de 1979, El decréto 1072 de 2015 libro 2- parte 2 - título 4- capitulo 6- artículo 2.2.4.6.25 , prevención, Preparación y respuesta ante emergencias. Y la NTC 2885 de 2009.
Elaboro: Katherin Valbuena.

## Camillas
Formato de Inspección Camillas de Emergencias | [5 empty] | Código:
Versión:
Fecha de Aprobación:
Colegio León de Greiff | [5 empty] | Página:
Cra. 17b #68-16, Comuna Cdad. Bolívar, Bogotá
Item | Condiciones Generales |  | Cumple |  | Observaciones
|  |  | Si | No
Condiciones de ubicación | ¿La camilla se encuentra visible?
¿ La camilla es de facil acceso, sin elementos que la obstruyan?
¿ Se encuentra Señalizada?
¿Cuenta con un lugar especifico para su reposo?
Estado general de la camila | ¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?
¿La camilla cuenta con correas de seguridad?
¿Cuenta con sujetadores para amarre?
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembros inferiores y superiores?
¿Esta aseada y cumple con las condiciones de higiene necesarias?
¿ Esta en buen estado? Sin deterioro en alguna de sus partes.
Plan de mejora
Plan de mejora |  | Responsable |  |  | Fecha
Datos del Inspector
| Nombre : |  |  |  | Fecha de Inspección (dd/mm/aa)
| Cargo: |  |  |  | Lugar de ubicación de la Camilla
Firma:
Elaboró: Katherin Valbuena.

## Botiquines
Formato de Inspección Camillas de Emergencias | [7 empty] | Código:
Versión:
Fecha de Aprobación:
Colegio León de Greiff | [7 empty] | Página:
Cra. 17b #68-16, Comuna Cdad. Bolívar, Bogotá
Ubicación del botiquin/ Área a Inspeccionar : | [5 empty] | Fecha de Inspección:
Responsable del botiquin: | [5 empty] | Cargo
Responsable de el área: | [5 empty] | Cargo
Item | Elementos | Unidades | Cantidad | ¿El elemento se encuentra en buen estado? |  | Fecha de Vencimiento | Observaciones
|  |  |  | SI | NO
1 | GASAS LIMPIAS PAQUETE | Paquete x 100 | 1
2 | GASAS ESTÉRILES PAQUETE | Paquete por 3 | 20
3 | APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES | Unidades | 4
4 | ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" | Unidades | 2
5 | BAJALENGUAS | Paquete por 20 | 2
6 | VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS | Unidad | 2
7 | VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS | Unidad | 2
8 | VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS | Unidad | 2
9 | VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS | Unidad | 2
10 | VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS | Unidad | 2
11 | CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) | Galón | 1
12 | SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc | Unidad | 5
13 | GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN | Caja x 100 | 1
14 | TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL | Unidad | 1
15 | ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml | Unidad | 1
16 | TIJERAS | Unidad | 1
17 | LINTERNA | Unidad | 1
18 | PILAS DE REPUESTO | Par | 4
19 | TABLA ESPINAL LARGA | Unidad | 1
20 | COLLAR CERVICAL ADULTO | Unidad | 2
21 | COLLAR CERVICAL NIÑO | Unidad | 2
22 | INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) | Unidad | 1
23 | INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO) | Unidad | 1
24 | INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO) | Unidad | 1
25 | INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO) | Unidad | 1
26 | VASOS DESECHABLES | Paquete x 25 | 1
27 | TENSIÓMETRO | Unidad | 1
28 | FONENDOSCOPIO | Unidad | 1
29 | ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP | Unidad | 2
Nombre de quien Realizo la Inspección: | [5 empty] | Visto Bueno:
Cargo y firma:
Elaboro: Katherin Valbuena.