## PRESUPUESTO
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO TOCAIMA NIT 800.093.439-1
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES - PTAR MUNICIPIO DE TOCAIMA
PRESUPUESTO DE OBRA
ÍTEM | No APUS | DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL
1 OBRA CIVIL
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 |  | PRELIMINARES
1.1.1 | A1 | Localización y replanteo | M² | 5350.9 | 10142 | 54268827.8
1,1,2 | A2 | Cerramiento con polisombra | M | 299.73 | 20446 | 6128279.58
1,1,3 | A3 | Suministro e instalación de vallas de información | UN | 1 | 1209259 | 1209259
1,1,4 | A4 | Campamento | M² | 36 | 3310558 | 119180088
SUBTOTAL | [5 empty] | 180786454.38
2. TRATAMIENTO PRELIMINAR
2.1 |  | EXCAVACIONES Y RETIROS
2,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 26.77 | 5498 | 147181.46
2,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (maquinaria) | M³ | 73.29 | 20317 | 1489032.93
2,1,3 | B5 | Retiro y disposición de material sobrante | M³ | 40.155 | 8854 | 355532.37
2.2 |  | RELLENO
2,2,1 | B6 | Relleno de material proveniente de la excavación | M³ | 33.135 | 18202 | 603123.27
2.3 |  | CONCRETOS
2,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 2.677 | 291746 | 781004.042
2,3,2 | C2 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Placa | M³ | 5.354 | 739963 | 3961761.902
2,3,3 | C3 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Muros | M³ | 12.4346 | 770156 | 9576612.6038
2,3,4 | C10 | Juntas de dilatación | M | 32.43 | 38417 | 1245863.31
2.4 |  | ACERO
2,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 652 | 4259 | 2776868
2.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPITENIA METALICA
2,5,1 | D1 | Reja de cribado medio Platina inoxidable de 1.3 m longitud 3/8" x 1 1/2" | UN | 1 | 1065257 | 1065257
2,5,2 | D2 | Reja de cribado fino Platina inoxidable de 1,30 m longitud 3/8" x 1 1/2" | UN | 1 | 1944369 | 1944369
2,5,3 | D24 | Canastilla de escurrimiento | UN | 2 | 380596 | 761192
2,5,4 | D23 | Rejilla de escurrimiento de 0,92 x 0,50 m | UN | 1 | 808835 | 808835
2.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
DESARENADOR A POZO 1, 2 Y CABEZAL DE DESCARGA
2,6,1 | J25 | Tubería 16" PVC-S | M | 112.9 | 163302 | 18436795.8
DESARENADOR A LA EBAR DE LODOS
2,6,2 | J26 | Tubería 8" PVC-S | M | 13.3 | 52765 | 701774.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 44655203.1878
3. ESTACIÓN DE BOMBEO A FILTROS PERCOLADORES
3.1 |  | EXCAVACIONES Y RETIROS
3,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 81 | 5498 | 445338
3,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 3,0 m (maquinaria) | M³ | 151.13 | 20317 | 3070508.21
3.2 |  | CIMETACION
3,2,1 | B12 | Sub-base compactada al 95% del producto modificado en capas máximas de 20 cm | M³ | 174.0783 | 82535.09 | 14367568.1575
3,2,2 | G1 | Entibado en Madera | M² | 217.664 | 34575 | 7525732.8
3.3 |  | CONCRETOS PARA POZO DE BOMBEO
3,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 7.5638 | 291746 | 2206693.8075
3,3,2 | C2 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Placa | M³ | 15.6125 | 739963 | 11552672.3375
3,3,3 | C3 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Muros | M³ | 43.5727 | 770156 | 33557814.849
3,3,4 | C3 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Placa Superior | M³ | 4.607 | 770156 | 3548108.692
3,3,5 | C10 | Juntas de dilatación | M | 23.552 | 38417 | 904797.184
3,3,6 | C4 | Concreto ciclópeo de relleno | M³ | 12.183 | 336159 | 4095425.097
3.4 |  | ACERO
3,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 6379.225 | 4259 | 27169119.275
3.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA
3,5,1 | D3 | Rejilla metálica galvanizada de 1,10 x 0,86 m con marco de asentamiento | UN | 20 | 304557 | 6091140
3,5,2 | D9 | Rejilla metálica galvanizada de 1,0 x 1,0 m con marco de asentamiento | UN | 2 | 382741 | 765482
3,5,3 | D4 | Rejilla metálica galvanizada de 0,90 x 0,90 m con marco de asentamiento | UN | 2 | 310308 | 620616
3,5,4 | D8 | Baranda de 1 m x 2,4 m | UN | 2 | 230666 | 461332
3,5,5 | D6 | Escalera Gato de 1,60 m | UN | 2 | 198327 | 396654
3,5,6 | D25 | Escalera Gato de 2,50 m | UN | 2 | 265040 | 530080
3,5,7 | D26 | Diferencial de cadena de 1/2 Ton | UN | 2 | 538457 | 1076914
3,5,8 | D27 | Riel para diferencial 6" x 6 m | UN | 2 | 400525 | 801050
3,5,9 |  | Pórtico para soporte de riel en w de 10" x 10" | UN | 2
3.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
3,6,1 | J8 | Niple Ø 6" Acero BXB L= 2,70 m | UN | 6 | 461013 | 2766078
3,6,2 | J9 | Codo Ø 6" x 90 HD | UN | 10 | 442364 | 4423640
3,6,3 | J10 | Pasamuro Ø 6" HD BXB L= 0,45 m , Z= 0,225 | UN | 4 | 204783 | 819132
3,6,4 | F2 | Válvula cheque Ø 6" | UN | 6 | 2088563 | 12531378
3,6,5 | F1 | Válvula compuerta Ø 6" | UN | 6 | 1453490 | 8720940
3,6,6 | J11 | Unión montaje Ø 6" | UN | 6 | 188350 | 1130100
3,6,7 | J12 | Niple de 6" HD BXB L= 2.0 m | UN | 6 | 380013 | 2280078
3,6,8 | J13 | Tee Ø 6" BXB HD | UN | 2 | 706704 | 1413408
3,6,9 | F8 | Compuertas metálicas en acero inoxidable deslizantes con ruedas de manejo 500mm | UN | 4 | 9015804 | 36063216
3.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
3,7,1 |  | EBAR A FILTROS PERCOLADORES
3,7,1,1 | J41 | Pasamuro PVC RDE 41 UNIÓN Z ∅6'' L=0.15m | UN | 2 | 21278 | 42556
3,7,1,2 | J42 | Tubería PVC-P RDE 41 ∅6" | M | 30.3 | 68028 | 2061248.4
3,7,1,3 | J43 | Codo PVC-P 90º ∅6" | UN | 2 | 295088 | 590176
3,7,1,4 | J44 | Pasamuro PVC RDE 41 UNIÓN Z ∅6' L=0.25m | UN | 2 | 21278 | 42556
3,7,1,5 | J42 | Tubería PVC-P RDE 41 ∅6" | M | 58.5 | 68028 | 3979638
3,7,1,6 | J43 | Codo PVC-P 90º ∅6" | UN | 6 | 295088 | 1770528
SUBTOTAL | [5 empty] | 197821718.8095
4. FILTROS PERCOLADORES |  | SOPLADORES
4.1 |  | EXCAVACIONES
4,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 478 | 5498 | 2628044
4.2 |  | CIMETACION
4,2,1 | B12 | Sub-base compactada al 95% del producto modificado en capas máximas de 20 cm | M³ | 338.492 | 82535.09 | 27937467.6843
4,2,2 | B7 | Mejoramiento en rajón apisonado e=0.20 m | M³ | 323.11 | 64314 | 20780496.54
4,2,3 | G2 | Pilotes en madera L= 10 m Ø 25 cm | UN | 110 | 120200 | 13222000
4.3 |  | CONCRETOS
4,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 19.1212 | 291746 | 5578524.8628
4,3,2 | C2 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Placas | M³ | 38.0083 | 739963 | 28124765.2914
4,3,3 | C3 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Muros | M³ | 245.933 | 770156 | 189406742.2944
4,3,4 | C3 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) Vigueta V-200 | M³ | 1.962 | 770156 | 1511046.072
4,3,5 | C3 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) Vigueta V-201 | M³ | 3.708 | 770156 | 2855738.448
4,3,6 | C3 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) Vigueta V-202 | M³ | 2.808 | 770156 | 2162598.048
4,3,7 | C10 | Juntas de Dilatación | M | 70 | 38417 | 2689190
4.4 |  | ACERO
4,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 26505.2673 | 4259 | 112885933.5422
4.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA
4,5,1 | D1 | Reja de cribado medio Platina inoxidable de 1.3 m longitud 3/8" x 1 1/2" | UN | 2 | 1065257 | 2130514
4,5,2 | D28 | Escalera de Gato L= 9.55 escalones 0,35 , ancho 0,40, con canasta | UN | 2 | 582248 | 1164496
4.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN
4,6,1 |  | PERCOLADORES A EBAR 1 Y 2
4,6,1,1 | J33 | Pasamuro PVC RDE 41 UNIÓN Z ∅12'' L=0.15m | UN | 4 | 28175 | 112700
4,6,1,2 | J31 | Tubería PVC-P RDE 41 ∅12" | M | 5.46 | 110113 | 601216.98
SUBTOTAL | [5 empty] | 413791473.7631
5. SEDIMENTADOR
5.1 |  | EXCAVACIONES
5,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 721.79 | 5498 | 3968401.42
5,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 3,0 m (maquinaria) | M³ | 712.58 | 20317 | 14477487.86
5,1,3 | B3 | Excavación de material común de 3,0 a 5,0 m (maquinaria) | M³ | 237.5253 | 26442 | 6280643.9826
5.2 |  | CIMETACION
5,2,1 | B12 | Sub-base compactada al 95% del producto modificado en capas máximas de 20 cm | M³ | 338.492 | 82535.09 | 27937467.6843
5,2,2 | B7 | Mejoramiento en rajón apisonado e=0.20 m | M³ | 323.11 | 64314 | 20780496.54
5,2,3 | G2 | Pilotes en madera L= 10 m Ø 25 cm | UN | 110 | 120200 | 13222000
5.3 |  | CONCRETOS
5,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 24.1445 | 291746 | 7044070.0494
5,3,2 | C2 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Placas | M³ | 89.7741 | 739963 | 66429530.411
5,3,3 | C3 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Muros | M³ | 93.8703 | 770156 | 72294810.645
5,3,4 | C10 | Juntas de Dilatación | M | 81 | 38417 | 3111777
5.4 |  | ACERO
5,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 15870 | 4259 | 67590330
5.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA
5,5,1 | D7 | Pasarela de alfajor calibre 14 7x 1 m | UN | 2 | 291624 | 583248
5,5,2 | D29 | Baranda metálica 1 x 1,60 m | UN | 2 | 120200 | 240400
5.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE INTERCONEXION
5,6,1 |  | SEDIMENTDOR A TANQUE DE CLORACION
5,6,1,1 | J26 | Tubería PVC-S Ø8" | M | 24.18 | 52765 | 1275857.7
5,6,2 |  | SEDIMENTADORES A EBAR DE LODOS
56,2,1 | J28 | Tubería PVC-P RDE 41 ∅4" | M | 130.32 | 44871 | 5847588.72
56,2,2 | J36 | Codo PVC-P 45º ∅4" | UN | 5 | 134851 | 674255
56,2,3 | J27 | Pasamuro PVC RDE 41 UNIÓN Z ∅4'' L=0.15m | UN | 2 | 17701 | 35402
56,2,4 | J35 | Niple BXB ∅4"L=50m | UN | 4 | 121569 | 486276
56,2,5 | F5 | Válvula Mariposa ∅4" | UN | 2 | 288567 | 577134
56,2,6 | J34 | Pasamuro PVC RDE 41 UNIÓN Z ∅4'' L=0.20m | UN | 2 | 21858 | 43716
SUBTOTAL | [5 empty] | 312900893.0123
6. BOMBEO DE LODOS
6.1 |  | EXCAVACIONES
6,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 23 | 5498 | 126454
6,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 3,0 m (maquinaria) | M³ | 27.72 | 20317 | 563187.24
6,1,3 | B3 | Excavación de material común de 3,0 a 5,0 m (maquinaria) | M³ | 13.86 | 26442 | 366486.12
6.2 |  | CIMETACION
6,2,1 | B12 | Sub-base compactada al 95% del producto modificado en capas máximas de 20 cm | M³ | 428.1375 | 82535.09 | 35336367.0949
6,2,2 | G1 | Entibado en Madera | M² | 263.62 | 34575 | 9114661.5
6.3 |  | CONCRETOS
6,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 0.902 | 291746 | 263154.892
6,3,2 | C2 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Placas | M³ | 2.255 | 739963 | 1668616.565
6,3,3 | C3 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Muros | M³ | 5.181 | 770156 | 3990178.236
6,3,4 | C10 | Juntas de dilatación | M³ | 20 | 38417 | 768340
6,3,5 | C4 | Concreto ciclópeo de relleno | M³ | 0.2178 | 336159 | 73215.4302
6.4 |  | ACERO
6,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 825 | 4259 | 3513675
6.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA
6,5,1 | D5 | Rejilla metálica galvanizada con marco de 1,03 x 0,68m con marco de asentamiento | UN | 10 | 285770 | 2857700
6,5,2 | D26 | Diferencial de cadena de 1/2 Ton | UN | 1 | 538457 | 538457
6,5,3 | D27 | Riel de 6" para Diferencial | UN | 1 | 400525 | 400525
6.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
6,6,1 | J20 | Pasamuro 3" Acero L= 0,71 m BXB | UN | 2 | 134275 | 268550
6,6,2 | J21 | Codos 3 " X 90º HD | UN | 2 | 194455 | 388910
6,6,3 | J22 | Niple Acero 3" L= 0,71 | UN | 2 | 57800 | 115600
6,6,4 | F3 | Válvula cheque HD 3" | UN | 2 | 717235 | 1434470
6,6,5 | F4 | Válvula compuerta HD 3" | UN | 4 | 570584 | 2282336
6.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONECCION
6,7,1 |  | EBAR A DE LODOS A DESHIDRATADORA
6,7,1,1 | J37 | Pasamuro PVC RDE 41 UNIÓN Z ∅3'' L=0.25m | UN | 1 | 19017 | 19017
6,7,1,2 | J38 | Tubería PVC-P RDE 41 ∅3" - L = 4.10m | M | 9.17 | 29969 | 274815.73
6,7,1,3 | J39 | Codo 90º PVC - P ∅3" | UN | 2 | 119199 | 238398
6,7,1,4 | J40 | Pasamuro PVC RDE 41 UNIÓN Z ∅3'' L=0.15m | UN | 1 | 14669 | 14669
SUBTOTAL | [5 empty] | 64617783.8081
7. TANQUE DE CLORACIÓN
7.1 |  | EXCAVACIONES
7,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 92.7 | 5498 | 509664.6
7,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 3,0 m (maquinaria) | M³ | 146.37 | 20317 | 2973799.29
7.2 |  | RELLENO
7,2,1 | B6 | Relleno de material proveniente de la excavación | M³ | 82.305 | 18202 | 1498115.61
7.3 |  | CONCRETOS
7,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 4.37 | 291746 | 1274930.02
7,3,2 | C2 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Placas | M³ | 8.732 | 739963 | 6461356.916
7,3,3 | C3 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Muros | M³ | 12.144 | 770156 | 9352774.464
7,3,4 | C12 | Concreto impermeabilizado (28 Mpa) para Tabiques | M³ | 4.094 | 491832 | 2013560.208
7,3,5 |  | Juntas de Dilatación | M |  |  | 0
7.4 |  | ACERO
7,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 2497 | 4259 | 10634723
7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
7,5,1 |  | TANQUE DE CLORACION A POZO 2
7,5,1,1 | J41 | Tubería 12" PVC -S | M | 14.84 | 95600 | 1418704
SUBTOTAL | [5 empty] | 36137628.108
8, CASETA DE CLORACIÓN
8.1 |  | EXCAVACIONES
8,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 40.345 | 5498 | 221816.81
8,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (maquinaria) | M³ | 32.276 | 20317 | 655751.492
8,1,3 |  | Excavación de material común de 1,5 a 3,0 m (maquinaria) | M³ |  | 22055 | 0
8,1,4 |  | Excavación de material común mas de 3,0 m (maquinaria) |  |  | 32348 | 0
8,1,5 | B5 | Retiro de material proveniente de la excavación | M³ | 8.069 | 8854 | 71442.926
8.2 |  | RELLENO
8,2,1 | B6 | Relleno de material proveniente de la excavación | M³ | 24.207 | 18202 | 440615.814
8.3 |  | CONCRETOS
8,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 2.0173 | 291746 | 588524.6185
8,3,2 | C5 | Concreto de 24,5 Mpa para placa de Piso | M³ | 2.4852 | 540791 | 1343973.7932
8,3,3 | C5 | Concreto de 24,5 Mpa para Zapatas | M³ | 1.8 | 540791 | 973423.8
8,3,4 | C5 | Concreto de 24,5 Mpa para Vigas | M³ | 1.0875 | 540791 | 588110.2125
8,3,5 | C6 | Concreto de 24,5 Mpa para Columnas | M³ | 2.5875 | 591841 | 1531388.5875
8.4 |  | ACERO
8,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 1215.4 | 4259 | 5176388.6
8.5 |  | MUROS CUBIERTA Y ACABADOS
8,5,1 | G3 | Suministro e instalación de Muro en Mampostera en ladrillo común | M² | 56.94 | 49725 | 2831341.5
8,5,2 | G4 | Pañete liso para muros y placas 1:6 | M² | 56.94 | 11336 | 645471.84
8,5,3 | G5 | Estuco y vinilo 3 manos | M² | 56.94 | 17973 | 1023382.62
8,5,4 | G6 | Cubierta sencilla Modular 333 (cal 24) o similar | M² | 33.03 | 96116 | 3174711.48
8.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA
8,6,1 | D10 | Ventana en aluminio de 1.20x 1.00 m | UN | 3 | 292222 | 876666
8,6,2 | D11 | Puerta en reja metálica 3,30x3,57m | UN | 1 | 1400830 | 1400830
SUBTOTAL | [5 empty] | 21543840.0937
9, CASETA DE OPERACIÓN Y CONTROL
9.1 |  | EXCAVACIONES
9,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 47.9 | 5498 | 263354.2
9,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (maquinaria) | M³ | 57.48 | 20317 | 1167821.16
9,1,3 |  | Excavación de material común de 1,5 a 3,0 m (maquinaria) | M³ |  | 22055 | 0
9,1,4 |  | Excavación de material común mas de 3,0 m (maquinaria) | M³ |  | 32348
9,1,5 | B5 | Retiro y disposición de material sobrante | M³ | 47.9 | 8854 | 424106.6
9.2 |  | RELLENO
9,2,1 | B6 | Relleno de material proveniente de la excavación | M³ | 9.58 | 18202 | 174375.16
9.3 |  | CONCRETOS
9,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 2.395 | 291746 | 698731.67
9,3,2 | C5 | Concreto de 24,5 Mpa para placa de piso e=0.15 | M³ | 7.185 | 540791 | 3885583.335
9,3,3 | C6 | Concreto de 24,5 Mpa para columnas de cimentación | M³ | 0.68468 | 591841 | 405218.7367
9,3,4 | C7 | Concreto de 24,5 Mpa para viga de cimentación | M³ | 7.7724 | 621101 | 4827445.4124
9.4 |  | ACERO
9,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 799.3507 | 4259 | 3404434.8442
9.5 |  | MUROS, PISOS Y ACABADOS
9,5,1 | G3 | Suministro e instalación de Muro en Mampostera en ladrillo común | M² | 96.73 | 49725 | 4809899.25
9,5,2 | G7 | Piso en tablón de gress de 0,3x0,3 | M² | 39.91 | 66431 | 2651261.21
9,5,3 | G8 | Cerámica para piso 0,3x0,3 blanco | M² | 2.14 | 68832 | 147300.48
9,5,4 | G8 | Cerámica para pared 1,60 m de altura 0,3x0,3 blanco | M² | 4.62 | 68832 | 318003.84
9,5,5 | G9 | Combo sanitario, lavamanos y accesorio para un baño | UN | 1 | 550016 | 550016
9,5,6 | G10 | Mesón para laboratorio en Concreto | M³ | 0.22 | 617513 | 135852.86
9,5,7 | G11 | Lavaplatos para laboratorio | UN | 1 | 3091978 | 3091978
9,5,8 | G4 | Pañete liso para muros y placas 1:6 | M² | 96.73 | 11336 | 1096531.28
9,5,9 | G5 | Estuco y vinilo 3 manos | M² | 96.73 | 17973 | 1738528.29
9,5,10 | G6 | Cubierta sencilla Modular 333 (cal 24) o similar | M² | 48.25 | 96116 | 4637597
9.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA
9,6,1 | D13 | Ventana en aluminio de 0,90x 1.10 m | UN | 4 | 247744 | 990976
9,6,2 | D14 | Ventana en aluminio de 1.80 x 1,10 m | UN | 2 | 488225 | 976450
9,6,3 | D15 | Ventana en aluminio de 1.10 x 0.50 m | UN | 1 | 138117 | 138117
9,6,4 | D16 | Ventana en aluminio de 1.90 x 1.10 m | UN | 1 | 514764 | 514764
9,6,5 | D17 | Puerta en aluminio de 2.10 x 2.00 m | UN | 1 | 1173063 | 1173063
9,6,6 | D18 | Puerta en aluminio de 0.65 x 2.20 m | UN | 1 | 399361 | 399361
9,6,7 | D19 | Puerta en aluminio de 1.00 x 2.20 m | UN | 3 | 614342 | 1843026
SUBTOTAL | [5 empty] | 40463796.3283
10, ZONAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS VERDES
10.1 |  | VÍAS DE ACCESO
10,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 1095 | 5498 | 6020310
10,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (maquinaria) | M³ | 876 | 20317 | 17797692
10,1,3 | B5 | Retiro y disposición de material sobrante | M³ | 876 | 8854 | 7756104
10,1,4 | B7 | Mejoramiento en rajón apisonado e=0.20 m | M³ | 219 | 64314 | 14084766
10,1,5 | B9 | Adoquín en concreto e=0.08 m | M² | 87.6 | 72404 | 6342590.4
10,1,6 | B10 | Atraque en arena e=0.06 m | M³ | 65.7 | 97271 | 6390704.7
10.2 |  | VIAS PERIMETRALES
10,2,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 798 | 5498 | 4387404
10,2,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (maquinaria) | M³ | 638.4 | 20317 | 12970372.8
10,2,3 | B7 | Mejoramiento en rajón apisonado e=0.20 m | M³ | 159.6 | 64314 | 10264514.4
10,2,4 | B9 | Adoquín en concreto e=0.08 m | M² | 63.84 | 72404 | 4622271.36
10,2,5 | B10 | Atraque en arena e=0.06 m | M³ | 47.88 | 97271 | 4657335.48
10,2,6 | C9 | Sardinel en Concreto de 21 Mpa | M³ | 79.8 | 553039 | 44132512.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 139426577.34
11, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO
11.1 |  | EXCAVACIONES
11,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M | 380.49 | 5498 | 2091934.02
11,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (Manual) con retiro | M³ | 23.5904 | 20317 | 479285.7505
11.2 |  | RELLENO
11,2,1 | B6 | Relleno de material proveniente de la excavación | M³ | 22.8294 | 18202 | 415540.7388
11.3 |  | CONCRETOS
11,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 3.8049 | 291746 | 1110064.3554
11,3,2 | C7 | Concreto de 24,5 Mpa para viga de cimentación | M³ | 15.2196 | 621101 | 9452908.7796
11,3,3 | C8 | Concreto de 24,5 Mpa para columnetas | M³ | 2.7 | 603947 | 1630656.9
11.4 |  | ACERO
11,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 258.2196 | 4259 | 1099757.2764
11.5 |  | CERRAMIENTO Y PUERTA DE ACCESO
11,5,1 | G3 | Suministro e instalación de Muro en Mampostera en ladrillo común | M² | 1890 | 49725 | 93980250
11,5,2 | G13 | Malla eslabonada Calibre 12 de 2 m de altura x 3 m de ancho | M² | 816 | 42479 | 34662864
11,5,3 | G14 | Tubo Galvanizado de 2" para cerramiento | UN | 136 | 62353 | 8480008
11,5,4 | G15 | Alambre de púas para 3 hiladas | M | 1141.47 | 18492 | 21108063.24
11,5,5 | G16 | Puerta en tubo y malla eslabonada de 2.2 m de altura por 5 m de ancho | UN | 1 | 1350442 | 1350442
11.6 |  | CERCA VIVA
11,6,1 | G17 | Siembra de limon Swinglia (PLANTULA) | UN | 317 | 6035 | 1913095
SUBTOTAL | [5 empty] | 177774870.0607
12. CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO
12.1 |  | EXCAVACIONES
12,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 27.55 | 5498 | 151469.9
12,1,2 |  | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (maquinaria) | M³ |  | 16908 | 0
12,1,3 |  | Excavación de material común de 1,5 a 3,0 m (maquinaria) con retiro | M³ |  | 22055 | 0
12,1,4 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (maquinaria) | M³ | 153.26 | 20317 | 3113783.42
12,1,5 | B3 | Excavación de material común de 1,5 a 3,0 m (maquinaria) | M³ | 107.26 | 26442 | 2836168.92
12,1,6 | B4 | Excavación de material común mas de 3,0 m (maquinaria) con retiro | M³ | 33.06 | 32348 | 1069424.88
12,1,7 | B5 | Retiro de material sobrante de la excavación | M³ | 26.1725 | 16500 | 431846.25
12.2 |  | RELLENO
12,2,1 | B6 | Relleno de material proveniente de la excavación | M³ | 6.8875 | 18202 | 125366.275
12.3 |  | CONCRETOS
12,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,05 m | M³ | 1.3775 | 291746 | 401880.115
12,3,2 | C5 | Concreto de 24,5 Mpa para placa de piso e=0.15 | M³ | 0.20662 | 540791 | 111740.9404
12,3,3 | C6 | Concreto de 24,5 Mpa para columnas de cimentación | M³ | 0.2315 | 591841 | 137011.1915
12,3,4 | C7 | Concreto para cubierta 24,5 Mpa impermeabilizado e=0.15 | M³ | 0.71 | 621101 | 440981.71
14,1,3,5 |  | Concreto de 24,5 Mpa para Vigas de cimentación | M³ |  | 399253 | 0
12.4 |  | ACERO
12,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 114.8125 | 4259 | 488986.4375
12.5 |  | MUROS, PISOS Y ACABADOS
12,5,1 | G3 | Suministro e instalación de Muro en Mampostera en ladrillo común | UN | 44.79 | 49725 | 2227182.75
12,5,2 | G7 | Suministro e instalación de Piso en Tablón de gress de 0,3x0,3 | UN | 35.815 | 66431 | 2379226.265
12,5,3 | G4 | Pañete liso para muros y placas 1:6 | M² | 44.79 | 11336 | 507739.44
12,5,4 | G5 | Estuco y vinilo 3 manos | M² | 44.79 | 17973 | 805010.67
12.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA
12,6,1 | D20 | Ventana en aluminio de 3.65 x 0.60 m | UN | 5 | 487703 | 2438515
12,6,2 | D21 | Puerta en aluminio de 2.0 x 2.1 m | UN | 1 | 1173063 | 1173063
12,6,3 | D22 | Puerta en aluminio de 0.8 x 2.1 m | UN | 1 | 469225 | 469225
SUBTOTAL | [5 empty] | 19308622.1644
13. ESPESADOR DE LODOS
13.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
13,1,1 | J29 | Tubería 4" PVC RDE 21 Espesador a Tanque alcalino | M | 2.65 | 31969 | 84717.85
13,1,2 | J27 | Codo de 90 PVC 4" RDE 21 Espesador a Tanque alcalino | UN | 1 | 162934 | 162934
13,1,3 | F9 | Registro Globo 4" Espesador a Tanque alcalino | UN | 1 | 832637 | 832637
13,1,4 | J23 | Tubería 6" PVC RDE 21 Espesador a Lecho de Secado | M | 8.6 | 57415 | 493769
13,1,5 | E14 | Codo de 90 PVC 6" RDE 21 Espesador a Lecho de Secado | UN | 3 | 209200 | 627600
13,1,6 | F10 | Registro Globo 6" Espesador a Lecho de Secado | UN | 1 | 1250534 | 1250534
SUBTOTAL | [5 empty] | 3452191.85
14. TANQUE ALCALINO
14.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
14,1,1 | J29 | Tubería 4" PVC Tanque alcalino a lecho de secado | M | 4.7 | 31969 | 150254.3
14,1,2 | J27 | Codo de 90 PVC 4" Tanque alcalino a lecho de secado | UN | 1 | 162934 | 162934
SUBTOTAL | [5 empty] | 313188.3
15. LECHO DE SECADO
15.1 |  | EXCAVACIONES Y RETIROS
15,1,1 | B1 | Descapote y limpieza | M² | 262 | 5498 | 1440476
15,1,2 | B2 | Excavación de material común de 0,0 a 3,0 m (maquinaria) | M³ | 35.75 | 20317 | 726332.75
15.2 |  | RELLENO
15,2,1 | B6 | Relleno de material proveniente de la excavación | M³ | 105.952 | 18202 | 1928538.304
15.3 |  | CONCRETOS
15,3,1 | C1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 2.258 | 291746 | 658762.468
15,3,2 | C2 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Zapatas | M³ | 5.88 | 739963 | 4350982.44
15,3,3 | C3 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Vigas | M³ | 8.35 | 770156 | 6430802.6
15,3,4 | C2 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Losa de salpique | M³ | 0.0125 | 739963 | 9249.5375
15,3,5 | C3 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Muros | M³ | 3.762 | 770156 | 2897326.872
15,3,6 | C2 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Piso | M³ | 17.716 | 739963 | 13109184.508
15.4 |  | ACERO
15,4,1 | C11 | Suministro figurado y amarrado de acero de refuerzo f"y = 60.000 psi | KG | 1779 | 4259 | 7576761
15.5 |  | MUROS Y CUBIERTAS
15,5,1 | G3 | Suministro e instalación de Muro en Mampostera en ladrillo común | M² | 110.952 | 49725 | 5517088.2
15,5,2 | G6 | Cubierta sencilla Modular 333 (cal 24) o similar | M² | 213.3152 | 96116 | 20503003.7632
15,5,3 | D12 | Cercha Metálica para cubierta | M² | 55.476 | 58187 | 3227982.012
15.6 |  | AGREGADOS
15,6,1 | B13 | Gravilla Fina (seleccionada) | M³ | 88.425 | 72987 | 6453875.475
15,6,2 | B14 | Arena fina (lavada para filtro) | M³ | 75.325 | 98298 | 7404296.85
15.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS
15,7,1 | F5 | Válvula f 4" (Mariposa) | UN | 10 | 224313 | 2243130
15,7,2 | J26 | Yee Ø 4" PVC | UN | 50 | 21955 | 1097750
15,7,3 | J27 | Codos Ø 4" de 90° PVC | UN | 20 | 162934 | 3258680
15,7,4 | J28 | Tee Ø 4" X 4" PVC REDE 21 BXB | UN | 10 | 236278 | 2362780
15,7,5 | J29 | Tubería a válvulas Ø 4" PVC | ML | 44.12 | 31969 | 1410472.28
15,7,6 | J30 | Tubería perforada Ø 4" | ML | 199.6 | 36385 | 7262446
15.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
15,8,1 | J23 | Tubería 6" PVC RDE 21 | M | 18.25 | 57415 | 1047823.75
SUBTOTAL | [5 empty] | 100917744.8097
2. EQUIPOS ELÉCTRICOS
16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
16.1 |  | ESTRUCTURAS RED MT Y BT PROYECTADAS
16,1,1 | SE6 | Estructura norma la220 o similar - sin templetes | UN | 1 | 2862651 | 2862651
16,1,2 | SE7 | Estructura norma la218 o similar - sin templetes | UN | 1 | 3972996 | 3972996
16,1,3 | SE8 | Estructura la206 o similar - sin templete | UN | 1 | 1344784 | 1344784
16,1,4 | SE9 | Estructura norma la203 o similar | UN | 1 | 544524 | 544524
16,1,5 | SE11 | Estructura norma la232 o similar - sin templete | UN | 1 | 1169720 | 1169720
16,1,6 | SE12 | Estructura norma la211 o similar -sin templete | UN | 1 | 631919 | 631919
16,1,7 | SE14 | Estructura norma la411(mt) - templete media tensión | UN | 4 | 239916 | 959664
16.2 |  | CONDUCTORES RED MT PROYECTADA
16,2,1 | SE15 | Suministro e instalación de cable acsr calibre 2 para red mt | ML | 220 | 2279 | 501380
16,2,2 | SE16 | Suministro e instalación por ducto de cable xlpe 15 kv calibre 2, pantalla en hilos , al 100% | ML | 115 | 47052 | 5410980
16.3 |  | POSTES DE CONCRETO
16,3,1 | SE17 | Suministro, transporte, arrimada - hoyada, hincada y aplomada de poste de concreto de 12m x 510 | UN | 2 | 959161 | 1918322
16,3,2 | SE19 | Suministro, transporte, arrimada - hoyada, hincada y aplomada de poste de concreto de 12m x 1050 | UN | 3 | 1207518 | 3622554
16.4 |  | SUBESTACIONES Y CELDA
16,4,1 | SE20 | centro de transformación norma ctu520 - trafo de 45 kva | UN | 1 | 12409477 | 12409477
16.5 |  | CONDUCTORES ACOMETIDAS EXTERIORES BT POR DUCTOS
16,5,1 | SE22 | Suministro e instalación de arreglo de conductores por ducto 3#1/0+1#1/0 cu thhn | ML | 31 | 89180 | 2764580
16,5,2 | SE23 | Suministro e instalación de arreglo de conductores por ducto 3#8+1#8 - cu thhn+1#10(t) | ML | 145 | 23154 | 3357330
16,5,3 | SE25 | Acometida bifasica por ducto en cable de cobre aislado 2#8 thhn+1#10(t) | ML | 192 | 11433 | 2195136
16,5,4 | SE27 | Acometida bifasica por ducto en cable de cobre aislado 2#10 thhn+1#12(t) | ML | 157 | 8922 | 1400754
16,5,5 | SE28 | Acometida trifásica por ducto en cable de cobre aislado 3#10 thhn+1#10(t)+1x3x14 sjt(encauchetado) | ML | 604 | 17106 | 10332024
16.6 |  | CONDUCTOR ACOMETIDAS EN BT Y DUCTOS EN CASETAS
16,6,1 | SE31 | Tubo pvc 1 x 3" por placa o pared | ML | 20 | 32179 | 643580
16,6,2 | SE33 | Tubo pvc 1 x 1 1/4" por placa o pared | ML | 48 | 10958 | 525984
16,6,3 | SE36 | tubería emt 1 x 1 1/4" - adosada apared -incluye accesorios y soportes | ML | 25 | 30897 | 772425
16,6,4 | SE38 | Suministro e instalación de arreglo de conductores por ducto en 3#2/0+1#1/0 - cobre aislado thhn | ML | 10 | 104276 | 1042760
16,6,5 | SE39 | Suministro e instalación de arreglo de conductores por ducto 3#1/0+1#1/0 cu thhn + 1#2(t) | ML | 11 | 99176 | 1090936
16,6,6 | SE40 | Suministró e instalación de arreglo de conductores por ducto 3#6+1#8(t) - cu thhn | ML | 22 | 25573 | 562606
16,6,7 | SE41 | Acometida trifásica por ducto en cable de cobre aislado 3#8 +1#8 thhn+1#10(t) | ML | 16 | 19029 | 304464
16,6,8 | SE42 | Acometida trifásica por ducto en cable de cobre aislado 3#8 thhn+1#10(t) | ML | 22 | 15663 | 344586
16,6,9 | SE47 | Acometida bifasica por ducto en cable de cobre aislado 2#10 thhn+1#12(t) | ML | 10 | 8922 | 89220
16.7 |  | BANCO DE DUCTOS Y CAMARAS DE INSPECCION
16,7,1 | SE48 | cámara de inspección baja tensión norma cs274 - incluye marco y tapa | UN | 9 | 572318 | 5150862
16,7,2 | SE49 | cámara de inspección baja - media tensión norma cs275 - incluye marco y tapa | UN | 18 | 937778 | 16880004
16,7,3 | SE51 | Banco de ductos 4x4" | ML | 80 | 98771 | 7901680
16,7,4 | SE53 | Banco de ductos según norma cs207 - en 2 x 3" | ML | 20 | 54707 | 1094140
16,7,5 | SE54 | Banco de ductos 2x1 1/4" pvc - (norma cs207) | ML | 181 | 38840 | 7030040
16,7,6 | SE56 | Banco de ductos 4x1 1/4" pvc - (norma cs207) | ML | 25 | 46219 | 1155475
16,7,7 | SE58 | Banco de ductos 6x1 1/4" pvc - (norma cs207) | ML | 77 | 54790 | 4218830
16,7,8 | SE60 | Banco de ductos 10x1 1/4" pvc - (norma cs207) | ML | 49 | 72654 | 3560046
16,7,9 | SE61 | Banco de ductos 12x1 1/4" pvc - (norma cs207) | ML | 10 | 86486 | 864860
16,7,10 | SE62 | Tubo pvc 18 x 1 1/4" - enterrado similar norma cs207 | ML | 5 | 90333 | 451665
16,7,11 | SE63 | Tubo pvc 24 x 1 1/4" - enterrado similar norma cs207 | ML | 22 | 109542 | 2409924
16.8 |  | SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR
16,8,1 | SE64 | Red alumbrado publico por ducto en cable de cobre aislado 3#8 thhhn +1#10(t) | ML | 240 | 15588 | 3741120
16,8,2 | SE65 | Red alumbrado publico por ducto en cable de cobre aislado 3#10 thhhn +1#12(t) | ML | 93 | 12783 | 1188819
16,8,3 | SE66 | Red alumbrado publico por ducto en cable de cobre aislado 2#10 thhhn +1#12(t) | ML | 130 | 10794 | 1403220
16,8,4 | SE67 | Suministró e instalación de poste metálico de 9m con base y aterrizaje para alumbrado publico | UN | 14 | 1795095 | 25131330
16,8,5 | SE68 | Suministró e instalación de luminaria cerrada sodio 70w-220v - con fotocelda y brazo | UN | 28 | 510001 | 14280028
16.9 |  | MALLA DE PUESTA A TIERRA
16,9,1 | SE69 | Suministró e instalación de electrodo de puesta a tierra 5/8 x 2.4 mts | UN | 3 | 122483 | 367449
16,9,2 | SE70 | Suministró e instalación de cable de cobre desnudo calibre 2 | ML | 10 | 26311 | 263110
16,9,3 | SE71 | Suministró y aplicación de soldadura exotérmica 115 gr - incluye molde | UN | 5 | 44745 | 223725
16,9,4 | SE72 | caja de inspección 30x30 con marco y tapa - para puesta a tierra | UN | 2 | 160228 | 320456
16,9,5 | SE73 | Suministró e instalación de tierra artificial favigel, hidrogel, hidrosolta | KG | 100 | 12019 | 1201900
16.1 |  | INSTALACIONES INTERNAS
16,10,1 | SE74 | Salida para iluminación en ducto pvc -alambre de cobre thhn ( no incluye luminarias) | UN | 8 | 50602 | 404816
16,10,2 | SE75 | Salida para interruptor sencillo en ducto pvc -alambre de cobre thhn incluye interruptor sencillo leviton | UN | 5 | 50461 | 252305
16,10,3 | SE77 | Salida para toma doble con polo a tierra en ducto pvc -alambre de cobre thhn incluye toma | UN | 12 | 58762 | 705144
16,10,4 | SE79 | Salida para toma bifasica 220v-20a en ducto pvc -alambre de cobre thhn incluye toma | UN | 2 | 95820 | 191640
16,10,5 | SE80 | Salida para toma trifásica 220v-20a en ducto pvc -alambre de cobre thhn incluye toma | UN | 1 | 101175 | 101175
16,10,6 | SE81 | suministro e instalación de luminaria fluorescente hermetica 2x54w - t5 - balastro electrónico multi tensión | UN | 7 | 213448 | 1494136
16,10,7 | SE82 | Salida iluminación -antiexplosion - no incluye luminaria - ducto imc -alambre cobre - incluye accesorios | UN | 2 | 391243 | 782486
16,10,8 | SE83 | Salida interptor sencillo -antiexplosion - en ducto imc -alambre cobre - incluye accesorios - incluye interruptor | UN | 1 | 426739 | 426739
16,10,9 | SE84 | Salida toma doble -antiexplosion - en ducto imc -alambre cobre - incluye accesorios - incluye toma leviton | UN | 4 | 427249 | 1708996
16,10,10 | SE85 | Salida acometida 220v -antiexplosion - en ducto imc -alambre cobre - incluye accesorios - no incluye toma | UN | 1 | 424444 | 424444
16,10,11 | SE86 | arrancador directo 220v -contactor 3hp - 220v | UN | 1 | 1650205 | 1650205
16,10,12 | SE87 | Suministró e instalación luminaria seguridad 2x32w - t8 | UN | 2 | 634261 | 1268522
16.11 |  | TABLEROS Y BREAKERS
16,11,1 | SE88 | Suministró e instalación de Tablero 3f de 18 ctos con espacio totalizador - con Puerta y chapa - barras de tierra y neutro | UN | 2 | 362442 | 724884
16,11,2 | SE89 | Suministró e instalación de breaker enchufable monopolar de 15 o 20 a | UN | 3 | 13574 | 40722
16,11,3 | SE90 | Suministró e instalación de breaker enchufable bipolar de 20 a 40 a | UN | 3 | 24376 | 73128
16,11,4 | SE91 | Suministró e instalación de breaker enchufable tripolar de 20 a 50 a | UN | 2 | 53439 | 106878
16,11,5 | SE92 | Suministró e instalación de breaker industrial regulable tripolar 3x(28-40)a - 25 ka | UN | 1 | 147750 | 147750
16,11,6 | SE94 | Suministró e instalación de breaker industrial regulable tripolar 3x(44-63)a - 25 ka | UN | 1 | 147750 | 147750
16,11,7 | SE97 | Tablero control, operación y protección a motores - incluye contactores - gabinete - breker industrial - breaker riel y accesorios ( tp-bfp1 ) | UN | 1 | 1853116 | 1853116
16,11,8 | SE98 | Tablero control, operación y protección a motores - incluye contactores - gabinete - breker industrial - breaker riel y accesorios (tp-bfp2) | UN | 1 | 1895446 | 1895446
16,11,9 | SE99 | Tablero control, operación y protección a motores - incluye contactores - gabinete - breker industrial - breaker riel y accesorios (tp-mfp) | UN | 1 | 1380346 | 1380346
16,11,10 | SE100 | Tablero control, operación y protección a motores - incluye contactores - gabinete - breker industrial - breaker riel y accesorios ( tp-bls) | UN | 1 | 1359946 | 1359946
16,11,11 | SE101 | Tablero control, operación y protección a motores - incluye contactores - gabinete - breker industrial - breaker riel y accesorios (tp-bel) | UN | 1 | 1380346 | 1380346
16,11,12 | SE102 | Grupo de medida - norma ae319 | UN | 1 | 5908678 | 5908678
16,11,13 | SE103 | Tablero general de acometidas a 220 - tga-220 | UN | 1 | 7620479 | 7620479
16,11,14 | SE104 | Tablero banco de condensadores a 220 - fijo y variable | UN | 1 | 4486835 | 4486835
16,11,15 | SE105 | Transferencia automática para 50 kva | UN | 1 | 9234045 | 9234045
16,11,16 | SE106 | Planta de emergencia de 50 kva- 220/127 v - con accesorios - ductos y cabina insonorizacion | UN | 1 | 49897613 | 49897613
16.12 |  | CERTIFICACUIONES - REPLANTEOS - MANIOBRAS
16,12,1 | SE107 | Certificación retie | UN | 1 | 2028294 | 2028294
16,12,2 | SE108 | Maniobras en línea viva o desconexión de circuito | UN | 1 | 2918970 | 2918970
16,12,3 | SE109 | Derechos de energización y revisión proyecto a pagar a el operador de red | UN | 1 | 1510000 | 1510000
16,12,4 | SE110 | costo por montaje e instalación de medidor a pagar al operador de red | UN | 1 | 960000 | 960000
16,12,5 | SE111 | Diseño eléctrico - aprobación ante operador de red | UN | 1 | 5134320 | 5134320
16,12,6 | SE112 | Replanteo redes de bt y mt | UN | 1 | 1481985 | 1481985
SUBTOTAL | [5 empty] | 269316178
3. EQUIPOS DE TRATAMIENTO
17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO
17.1 |  | TRATAMIENTO PRELIMINAR
17,1,1 | H1 | Vertedero Sutro en fibra de vidrio 0.6 m x 0.96 m e = 5mm | UN | 2 | 261375 | 522750
17,1,2 | F6 | Compuertas manual en acrílico 0.7 m x 1.125 m e = 2 mm, con manija | UN | 2 | 459598 | 919196
17,1,3 | F7 | Compuertas metálicas en acero inoxidable deslizantes con ruedas de manejo 600 mm | UN | 1 | 10738983 | 10738983
17.2 |  | ESTACIÓN DE BOMBEO
17,2,1 | H2 | Bomba sumergible de 6" 60 HZ, 34 l/s, Altura dinámica = 10,0 m | UN | 6 | 19158374 | 114950244
17.3 |  | FILTRO PERCOLADOR
17,3,1 | H3 | Distribuidor para filtro percolador de 10,3 m de diámetro | UN | 2 | 113100000 | 226200000
17,3,2 | H4 | Medio Plástico para filtro percolador Brentwood o similar | M³ | 1166 | 663258 | 773358828
17.4 |  | SEDIMENTADOR
17,4,1 | H5 | Puente Barredor para clarificador de 12,3 m de diámetro | UN | 4 | 111012000 | 444048000
17.5 |  | CASETA DE CLORACIÓN
17,5,1 | H6 | Sistema de cloro gaseoso con intercambio Automático, Q= 43,7 L/S , Concentración: 5 ppm | UN | 1 | 66687875 | 66687875
17,5,2 | H7 | Equipos Para Automatización Dosificación Cloro o similar | UN | 1 | 66234284 | 66234284
17.6 |  | BOMBEO DE LODOS
17,6,1 | H8 | Bomba sumergible de 2" 1 Hp, 8,0 l/s, Altura dinámica = 8,0 m | UN | 2 | 2572416 | 5144832
17.7 |  | ESPESADOR DE LODOS
17,7,1 | H9 | Tanque en fibra de vidrio Ø 3,10 m incluye agitador y tuberías y accesorios | UN | 1 | 48269501 | 48269501
17.8 |  | TANQUE ALCALINO
17,8,1 | H10 | Tanque en fibra de vidrio Ø 0,70 m tuberías y accesorio | UN | 1 | 26192362 | 26192362
SUBTOTAL | [5 empty] | 1783266855
4, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
18.1 | I1 | Arranque, puesta en marcha y mantenimiento y operación | GL | 1 | 82614152 | 82614152
SUBTOTAL | [5 empty] | 82614152
TOTAL $ | [5 empty] | 3889109172
AIU (35%) $ | [5 empty] | 1361188212
complemento al diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tocaima |  |  | GL | 1 | 282321407 | 282321407
SUBTOTAL | [5 empty] | 282321407
INTERVENTORÍA OBRA (10%)$ | [5 empty] | 525029740
INTERVENTORÍA COMPLEMENTO AL DISEÑO (10%)$ | [5 empty] | 50940000
SUB TOTAL INTERVENTORIA $ | [5 empty] | 575969740
VALOR TOTAL PROYECTO $ | [5 empty] | 6108588531

## Hoja1
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
CONTRATO No. 543-10, COA6925
DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ, PAQUETE 2.
PRESUPUESTO DE OBRA
MUNICIPIO TOCAIMA FASE I AÑO 2025
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (FILTROS PERCOLADORES)
1 OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL
1. ESPESADOR DE LODOS
1.1 | Tanque en fibra de vidrio Ø 3,10 m incluye agitador y tuberias y accesorios | UN | 1 | 47159857.76 | 47159857.76
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
1,2,1 | Tuberia 4" PVC RDE 21 Espesador a Tanque alcalino | M | 2.65 | 30026.08 | 79569.112
1,2,2 | Codo de 90 PVC 4" RDE 21 Espesador a Tanque alcalino | UN | 1 | 90525.68 | 90525.68
1,2,3 | Registro Globo 4" Espesador a Tanque alcalino | UN | 1 | 599544.448 | 599544.448
1,2,4 | Tuberia 6" PVC Espesador a Lecho de Secado | M | 8.6 | 65564.24 | 563852.464
1,2,5 | Codo de 90 PVC 6" Espesador a Lecho de Secado | UN | 3 | 240992 | 722976
1,2,6 | Registro Globo 6" Espesador a Lecho de Secado | UN | 1 | 1539106.56 | 1539106.56
SUBTOTAL |  |  |  |  | 50755432.024
2. TANQUE ALCALINO
2.1 | Tanque en fibra de vidrio Ø 0,70 m tuberias y accesorio | UN | 1 | 25590238.72 | 25590238.72
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
2,2,1 | Tuberia 4" PVC Tanque alcalino a lecho de secado | M | 4.7 | 30026.08 | 141122.576
2,2,2 | Codo de 90 PVC 4" Tanque alcalino a lecho de secado | UN | 1 | 90253.68 | 90253.68
SUBTOTAL |  |  |  |  | 25821614.976
3. LECHO DE SECADO
3.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS
3,1,1 | Descapote y limpieza | M² | 202.96 | 5941 | 1205785.36
3,1,2 | Excavación de material común de 0,0 a 1,5 m (maquinaria) | M³ | 284.144 | 16908 | 4804306.752
3,1,3 | Excavación de material común de 1,5 a 3,0 m (maquinaria) | M³ |  | 22055 | 0
3,1,4 | Excavación de material común mas de 3,0 m (maquinaria) | M³ |  | 32348
3,1,5 | Retiro y disposición de material sobrante | M³ | 178.192 | 16500 | 2940168
3.2 | RELLENO
3,2,1 | Relleno de material proveniente de la excavación | M³ | 105.952 | 14749 | 1562686.048
3.3 | CONCRETOS
3,3,1 | Concreto para solado (10,4 Mpa) e= 0,10 m | M³ | 2.258 | 269460 | 608440.68
3,3,2 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Zapatas | M³ | 5.88 | 444591 | 2614195.08
3,3,3 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Vigas | M³ | 8.35 | 494091 | 4125659.85
3,3,4 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Losa de salpique | M³ | 0.0125 | 444591 | 5557.3875
3,3,5 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Muros | M³ | 3.762 | 494091 | 1858770.342
3,3,6 | Concreto 28 Mpa impermeabilizado para Piso | M³ | 17.716 | 444591 | 7876374.156
3.4 | ACERO
3,4,1 | Acero de refuerzo (60,000 psi) | KG | 1779 | 3903 | 6943437
3.5 | MUROS Y CUBIERTAS
3,5,1 | Suministro e instalación de Muro en Mampostera en ladrillo común | M² | 110.952 | 34194 | 3793892.688
3,5,2 | Cubierta sencilla Modular 333 (cal 24) o similar | M² | 213.3152 | 73844 | 15752047.6288
3,5,3 | Cercha metalica | M² | 55.476 | 53450 | 2965192.2
3.6 | AGREGADOS
3,6,1 | Gravilla Fina (seleccionada) | M³ | 88.425 | 47872 | 4233081.6
3,6,2 | Arena fina (lavada para filtro) | M³ | 75.325 | 111520 | 8400244
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS
3,7,1 | Valvula f 4" (Mariposa) | UN | 10 | 238000 | 2380000
3,7,2 | Yee f 4" PVC | UN | 50 | 22803.12 | 1140156
3,7,3 | Codos f 4" de 90° | UN | 20 | 90253.68 | 1805073.6
3,7,4 | Tees de 4" a 6" | UN | 10 | 176243.76 | 1762437.6
3,7,5 | Tuberia a valvulas f 4" | ML | 44.12 | 26493.6 | 1168897.632
3,7,6 | Tuberia perforada f 4" | ML | 199.6 | 28701.4 | 5728799.44
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION
3,8,1 | Tuberia 6" PVC | M | 18.25 | 65564.24 | 1196547.38
SUBTOTAL |  |  |  |  | 84871750.4243
SUBTOTAL $ |  |  |  |  | 161448797.4243

## Hoja2
15.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO
15,7,1 | Planta Desihidratadora de Lodos biológicos aeróbicos | UN | 1 | 254800000 | 254800000
15,7,2 | Decantador Centrifuga ALDEC 20 o similar | UN | 1 | 238302070 | 238302070
15,7,3 | Bomba de alimentación de lodos de cavidad progresiva | UN | 1 | 9861521 | 9861521
15,7,4 | Tanque de dosificación y mezcla de polímero | UN | 1 | 24713190 | 24713190
15,7,5 | Bomba de dosificación de polímero de cavidad progresiva | UN | 2 | 10217728 | 20435456
15,7,6 | Tanques espesador de lodos con motoreductor y aspas | UN | 1 | 24730287 | 24730287
3367000
2867000
2567000
2367000