## Analisis Vulnerabilidad
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
PERSONAS | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | P
1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL
| ¿Se cuenta con una organización para la prevención y atención de emergencias en las instalaciones de la empresa? |  | X |  | 0 | No se cuenta con brigada de emergencias
| ¿Existe comité de emergencias y tiene Funciones asignadas? | x |  |  | 1 | Están contempladas dentro del documento base con el que cuentan, se recomienda socializarlas una vez se conformen la brigada
| ¿Existe brigada de emergencias? |  | x |  | 0 | No se cuenta con brigada de emergencias
| ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores? |  | x |  | 0 | No se ha implementado plan de capacitación.
| ¿Los Trabajadores han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias? |  | x |  | 0 | Por el momento la empresa de servicios y mantenimiento no cuenta con brigadistas.
| ¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias? |  | X |  | 0 | No se cuenta con instrumentos ni formatos.
| ¿Existen instrumentos, formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? |  |  | x | 0.5 | Se cuenta con folletos de la Secretaría de Salud con información relacionada en las medidas de prevención contra contagios por COVID-19.
| Promedio de Organización |  |  |  | 1.5 | REGULAR
2. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
| ¿Existe un programa de capacitación en prevención y control de emergencias? |  | x |  | 0 | Aún no se ha implementado un programa de capacitación en la empresa de servicios y mantenimiento.
| ¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse? |  | x |  | 0 | Aún no se ha implementado un programa de capacitación en la empresa de servicios y mantenimiento.
| ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias? |  | x |  | 0 | Aún no se ha implementado un programa de capacitación en la empresa de servicios y mantenimiento.
| ¿Está divulgado el plan de emergencias y contingencias y los distintos planes de acción? |  | x |  | 0 | Se encuentra en proceso de elaboración
| ¿Las personas han recibido capacitación general en prevención y cómo actuar en caso de epidemias, específicamente en COVID-19? | x |  |  | 1 | Por medio de correo se ha enviado información referente a la pandemia por COVID -19. Se cuenta con los protocolos de bioseguridad.
| Promedio de Capacitación y Entrenamiento |  |  |  | 0.3 | MALO
3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
| ¿El personal de la brigada y el comité de emergencia se encuentra debidamente identificado (chaleco, gorra, brazalete, carnet)? |  | x |  | 0 | No se ha conformado la brigada de emergencias.
| ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse? |  | X |  | 0 | No se cuenta con equipo para atención de emergencias.
| ¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción contraincendios, tales como herramientas manuales, extintores, palas, entre otros, de acuerdo con las necesidades específicas y reales para las instalaciones de la institución? |  |  | X | 0.5 | Se cuenta con un extintor portátil el cual se encuentra ubicado en la planta baja de las instalaciones.
| Promedio de Características de seguridad |  |  |  | 0.5 | MALO
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  | 1.49 | MEDIA
RECURSOS | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | PARCIAL
1. SUMINISTROS
| ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento? |  | x |  | 0
| ¿Se cuenta con sistema de extintores portátiles seleccionados y distribuidos de manera técnica según norma NFPA 10? |  |  | X | 0.5 | Se cuenta con un extintor portátil el cual se encuentra ubicado en la planta baja de las instalaciones.
| ¿Existe una correcta distribución de camillas en las instalaciones, teniendo en cuenta la población de la edificación? |  | X |  | 0 | No se cuenta con camilla
| ¿Se cuenta con botiquines portátiles dotados y en suficiente número para las diferentes dependencias? |  | x |  | 0 | Actualmente no se cuenta con botiquín de primeros auxilios.
| Promedio de Suministros |  |  |  | 0.5 | MALO
2. EDIFICACIÓN
| ¿Los materiales estructurales de las instalaciones cumplen con las NSR-2010?, se ha realizado estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar cumplimiento? |  |  | x | 0 | No se cuenta con la información
| ¿Los materiales de construcción utilizados para los pasillos, escaleras y otras zonas comunes son de baja propagación frente a un incendio (alfombras, madera, Plásticos, cortinas)? | X |  |  | 1
| ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos? |  | x |  | 0
| ¿Existe más de una salida? |  | x |  | 0 | se cuenta únicamente con una salida por el mismo ingreso
| ¿Existen rutas de evacuación? |  | X |  | 0 | No se cuenta con señalización de emergencias, referente a rutas de evacuación y salidas.
| ¿Se cuenta con parqueaderos? |  | x |  | 0
| ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? |  | x |  | 0
| ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios? |  | X |  | 0 | No se cuenta con señalización de emergencias, referente a rutas de evacuación y salidas.
| Promedio de Edificación |  |  |  | 1 | MALO
3. EQUIPOS
| ¿Se cuenta con sistema de alarma de emergencias? |  | x |  | 0 | No se cuenta con sistema de alarma se sugiere adquirir pito y ubicarlo en un lugar estratégico el cual pueda ser usado por una sola persona entrenada, en caso de evacuación. También se podría contemplar la posibilidad de adquirir un sistema de alarma.
| ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección y control de incendios? |  | x |  | 0
| ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas? | X |  |  | 1 | Celulares
| ¿Existe red contraincendios en las instalaciones de la sede y que cubran las diferentes áreas donde se puede presentar conatos de incendios? |  | X |  | 0
| ¿Existen hidrantes públicos y/o privados? |  | x |  | 0
| ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios? |  | x |  | 0
| ¿El personal conoce las redes de apoyo externo en caso de emergencia? |  |  | x | 0.5 | Se sugiere colocar el listado del directorio telefónico en un sitio estratégico o carteleras con los números de las entidades de emergencias.
| ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia? |  | X |  | 0
| Promedio de Equipos |  |  |  | 1.5 | MALO
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  |  | MEDIA
SISTEMAS Y PROCESOS | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | PARCIAL
1. SERVICIOS
| ¿Se cuenta con buen suministro de energía? | X |  |  | 1 | Enel Codensa
| ¿Se cuenta con buen suministro de agua? | X |  |  | 1 | El servicio es prestado por la empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá EAAB
| ¿Se cuenta con buen programa de recolección de residuos? | X |  |  | 1 | Recolección de basuras por la empresa CASALIMPIA.
| ¿Se cuenta con buen servicio de radiocomunicaciones? | x |  |  | 1 | Todo el personal cuenta con equipos de comunicación (Celulares)
| Promedio de Servicios |  |  |  | 4 | BUENO
2. SISTEMAS ALTERNOS
| ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? | X |  |  | 1 | Se cuenta con un tanque de agua potable con capacidad de 500 litros.
| ¿Se cuenta con una planta de energía? |  | x |  | 0
| ¿Se cuenta con un sistema de vigilancia física? |  | X |  | 0
| ¿Se cuenta con un sitio alterno para reubicación de las instalaciones propio o contratado, así como de personal experto de apoyo? |  | X |  | 0
| Promedio de Sistemas Alternos |  |  |  | 1 | REGULAR
3. RECUPERACIÓN
| ¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios? | X |  |  | 1 | Los funcionarios se encuentran asegurados a través de la ARL AXXA COLPATRIA únicamente, no cuentan con otro seguro adicional
| ¿Se encuentra asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, inundación, robo, etc.? |  | x |  | 0
| ¿Se encuentra asegurados los equipos y todos los bienes en general? |  | X |  | 0
[5 empty] | 0 | Promedio de Recuperación
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  |  | BAJA