## Apéndice C. Hoja de cálculo en
|  |  | MATRIZ DE QUÍMICOS | [17 empty] | código:
Versión: 1
Fecha: 13/09/2019
Sustancia o Reactivo Químico | Clasificación | CLASE UN | NUMERO CAS | NUMERO U.N | MEDIDAS (Litros, Bultos, Kilos) | Temperatura de Almacenamiento del Producto | Temperatura de Almacenamiento del Procedimiento | Pictograma SGA | NFPA |  |  |  | Frases H | Frases P | Compatibilidad de Almacenamiento | Causa | Sistema de Prevención | Sistema Contra Emergencia | EPP | FABRICANTE (Nombre, Dirección y Teléfono) | PROVEEDOR | Recomendaciones
[9 empty] | S | I | R | A
ALCOHOL INDUSTRIAL | ACETATO DE N- PROPILO | CLASE 3 | 109-60-44 | 1276 | 0.82-0.85 g/ml | 15°C A 25°C | TEMPERATURA AMBIENTE |  | 1 | 3 | 0 |  | Líquido inflamable | Eliminar los posibles puntos de ignición | La sustancia puede almacenarse junto a sólidos o líquidos con el mismo grado de inflamabilidad. Tóxico agudo, tóxico crónico. | Irritación en los ojos y la inhalación de vapores puede provocar vértigo y somnolencia | Evitar el contacto con los ojos. En caso de incendio, utilizar polvo polivalente ABC y conserve el recipiente en un lugar ventilado. | Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal. | Tapabocas. Guantes de neopreno. Gafas protectoras. Oberol. Botas punta de acero | INDUSTRIAS QUÍMICAS FIQ SAS. Tr 124 No 18A- 12 Bogotá D.C TEL: 4214918 | INDUSTRIAS QUÍMICAS FIQ SAS. Tr 124 No 18A- 12 Bogotá D.C TEL: 4214918 | Si no conoce el Manejo de sustancias Químicas Absténgase de manipularlas. Siempre se debe utilizar los elementos de Protección Personal
| ALCOHOL ETÍLICO | CLASE 3.2 | 64-17-5 | 1170
FRIXO 315 ISO VG 32 | ÁCIDO | CLASE 3, 5, 8,9 | NA | NA | litros | 20°C | TEMPERATURA AMBIENTE |  | 0 | 1 | 0 |  | Nocivo para la vida acuática. Nocivo por ingestión. | Lea la etiqueta antes de usar. No respire el vapor | La sustancia puede almacenarse junto a sólidos o líquidos con el mismo grado de inflamabilidad. Tóxico agudo, tóxico crónico. | Provoca irritación alérgica en la piel. Puede causar efectos nocivos duraderos en la vida acuática | Lea la etiqueta antes de usar el producto. Mantener el recipiente alejado del calor totalmente cerrado, proteger de la humedad, evitar la liberación al medio ambiente. Evitar la inhalación de vapores y no utilizar sin ser autorizado. | Elimine toda fuente de calor. Recupere la mayor cantidad ( puede utilizar método de absorción con inerte). Deposite el material recuperado en un recipiente adecuado y etiquetado. Lo cierra y retira del lugar. | Mascarilla con filtro para vapores orgánicos. Guantes de pvc. Gafas de seguridad. Calzado resistente a solventes y overol adecuadas a las operaciones. | The UMP Manifacturing Company Derechos y Patentes UMP S.A.S. Carrera 65 74 -75 Medellín - Antioquia Tel: 604 18 59 | FRIXO PETROCHEMICAL PRODUCTS Cr 55 # 13-24, Distrito Capital, Bogotá TEL: 571 4170869 | Evite el contacto físico con el producto y provocar vertidos accidentes. No inhale los vapores. No utilice sin ser autorizado. Manipule en ambientes ventilados.
TINTAS BASE SOLVENTES | ETANOL | CLASE 3 | 64-17-5 | 1210 | litros | 30°C | 30°C |  | 2 | 3 | 0 |  | Fácilmente inflamable. Irritante a los ojos. Puede provocar ceguera y lastimar la piel | Evitar contacto con piel y ojos. Mantener alejado de cualquier llama o fuente de chispa | Evitar el almacenamiento con: aminas, ácidos fuertes, bases fuertes y alcalinos | Irritación ocular grave. Puede causar dermatitis e irritación en la piel. La inhalación de vapores provoca somnolencia y vértigo. Efectos negativos en el tracto digestivo si se ingiere. | Ubique los contenedores con fuga en un área ventilada. Para transpiraciones a corta distancia ruede el tambor. Emplear herramientas que no produzcan chispas. | Evitar las concentraciones en el aire de vapores inflamables o explosivos que puedan superar los valores límites soportables en el área de trabajo. Mantener el producto alejado de toda fuente de calor e ignición, así como de llamas desprotegidas. | Mascaras con filtro para vapores orgánicos. Guantes de pvc en neopreno. No utilizar ropas sintéticas. Gafas protectoras herméticas | Flint Ink de Colombia Autopista Norte No 235-71 (Bogotá) Tel: 57-1-676 7040 | Flint Ink de Colombia Autopista Norte No 235-71 (Bogotá) Tel: 57-1-676 7040 | Evite el contacto con la piel y ojos. Haga uso de los elementos de protección asignados por la empresa.
| ACETATO DE ETILO |  | 141-78-6
| ACETATO DE N PROPILO |  | 109-60-4
SHELL GADUS S2 V220 2 (GRASA) | ÁCIDO NAFTÉNICO | CLASE 9 | 1338-24-5 | NA | GALONES | 18°C A 40°C | 320°C | NA | 0 | 1 | 0 |  | NA | NA | No almacenar con agentes oxidantes fuertes. | El contacto repetido en la piel no adecuadamente limpia puede obstruir los poros, provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de aceite. | Evite el contacto prolongado con la piel. Evitar la inhalación de vapores. Usar calzado de seguridad y equipo apropiado para la manipulación. | Mantener los contenedores herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente | Guantes homologados. Tapa bocas con filtro | Altiplas S.A. Cr 69B No 19A-47 (Bogotá) Tel: +57 1 2948383 | Altiplas S.A. Cr 69B No 19A-47 (Bogotá) Tel: +57 1 2948383 | Tomar las medidas necesarias para cumplir con los requisitos relevantes de la legislación ambiental. Evitar contaminación al medio ambiente. En caso necesario, prevenir la descarga de material en aguas residuales
GASOLINA | MEZCLA HIDROCARBUROS VOLÁTILES DE C4 A C12 Y ADITIVOS ESPECIALES | CLASE 1, 3, 4, 8 | 8006-61-9 | 1203 | GALONES | 40°C (Copa cerrada) | NA |  | 1 | 3 | 0 |  | liquido y vapor muy inflamable. Puede causar cáncer. | Evite exposición | Evitar almacenamiento con ácido nítrico, hipoclorito de sodio, agua oxigenada | Puede provocar cáncer en exceso de disposición. El vapor puede causar náuseas, dolor de cabeza, vértigo, somnolencia y muerte. | Si hay un contenedor o carro tanque involucrado, evacúe el área en 800 metros. De lo contrario, evacúe como mínimo 50 metros. Detenga la fuga antes de intentar detener el fuego, si puede hacerlo en forma segura; de lo contrario permita que el fuego se extinga por sí solo. Si las llamas son extinguidas sin detener la fuga, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire que vuelvan a arder. | Ubíquese en la dirección del viento con protección adecuada. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición incluyendo baterías y motores, chispas o llamas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas. | Guantes de nitrilo, viton. Trajes de viton. Respirador purificador de aire con pieza facial completa y cartucho para vapores orgánicos. Botas caucho nitrilo |  | CORPPONOR Calle 13 Av. El Bosque #3E-278, Cúcuta, Norte de Santander Tel: (7) 5828484 | Evite la exposición. Obtenga instrucción especial para el manejo del producto. En caso de accidente o malestar consulte a su médico.
GAS LICUADO DEL PETRÓLEO | BUTANO | CLASE 2, 2.1 | 106-97-8 | 1075 | litros | 42°C | 580°C |  | 1 | 4 | 0 |  | Los equipos cerrados pueden romperse correctamente | Eliminar todas las fuentes de ignición | Evitar el almacenamiento con equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones. | Produce asfixia, dolor de cabeza, irritación de los ojos o daños en los tejidos de la piel | Evite fuentes de calor o ignición y el contacto con agentes oxidantes fuertes, proveer la ventilación adecuada en el área de trabajo. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. | Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas. Si el gas escapa pero no arde, invierta el recipiente con fugas con el fin de que salga primero el gas que el líquido, reducir el vapor con agua en forma de niebla. | Aparato de respiración auto contenido . Equipo para línea de fuego. | TY GAS S.A . E.S.P Dirección: Cra. 9 No. 72-81 of. 404 (Bogotá) Tel: (571) 3121906 | TY GAS S.A . E.S.P Dirección: Cra. 9 No. 72-81 of. 404 (Bogotá) Tel: (571) 3121906 | No intente eliminar el producto no utilizado o sus residuos. En todo caso regréselo al proveedor para que lo elimine apropiadamente
| PROPANO |  | 74-98-6
| PROPILENO |  | 115-07-1
AEROSOL FORCE | SOLVENTE ORGÁNICO | CLASE 2, 2.3, 3, 3.3 | 8052-41-3 | N/A | N/A | 35°C | N/A |  | 2 | 3 | 0 |  | los vapores de sus principios activos son mas pesados que el aire . | No tocar ni caminar sobre el material derramado | No almacenar con bases y oxidantes fuertes y metales en polvo. Almacenar a temperatura ambiente. | Puede producir irritación en mucosas. Somnolencia y trastorno fisiológico. Resequedad e irritación en la piel. Irritación y enrojecimiento en ojos por exposición prolongada a sus vapores. | Evite el contacto directo con la piel y ojos y sobreexposición a sus vapores. Para cualquier actividad de manipulación debe usarse el equipo de protección personal. | Aisle el área del derrame o fuga. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Absorber con arena u ot6ro absorbente no inflamable, previniendo la nube de polvo. En caso de pequeños derrames recoger con pala, colocar el material en un contenedor limpio para desecho posterior. disponga los residuos contenidos por arenas en envases rotulados. | Lentes con protecciones laterales. Guantes de nitrilo o neopreno. Mascara protectora con cartuchos para polvos orgánicos | COMPROID LTDA Dirección: Cra 126A No. 17-90 (Bogotá) Tel: (091) 421 7400 | COMPROID LTDA Dirección: Cra 126A No. 17-90 (Bogotá) Tel: (091) 421 7400 | Prevenga el vertimiento directo a cualquier fuente de agua, aire o suelo . En caso de quedar residuos en el aerosol evacuar el producto que pueda contener y liberar el material del envase como material apto para reciclar.
| LUBRICANTE |  | NA
| HIDROCARBURICO |  | 68476-86-8
| EMULSIFICANTE |  | NA
HIDROGRAS | AGENTE SECUESTRANTE | CLASE 8 | 64-02-8 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2 | 0 | 0 |  | En áreas encerradas puede generar irritación | trasladar al aire fresco | No almacenar con sustancias acidas y oxidantes fuertes. | En áreas encerradas puede generar irritación. Quemaduras en mucosas con afectación en el estómago. El contacto directo prolongado causa irritación y resequedad según sensibilidad de la piel | En caso de sobreexposición traslade al aire fresco. Buscar atención medica inmediata e informar las características del producto. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón mínimo 15 minutos, si se presenta irritación buscar ayuda médica. | Aisle el área de derrame o fuga. No tocar ni cambiar sobre el material derramado. Absorber con arena u otro absorbente. En caso de derrames pequeños recoger con una pala. Colocar el material en un contenedor limpio para desecho posterior rotulado como sustancia corrosiva. | Ante ojos con protecciones laterales. Guantes de nitrilo o neopreno. Mascaras con filtros para vapores orgánicos. Oberol de trabajo | COMPROID LTDA Dirección: Cra 126A No. 17-90 (Bogotá) Tel: (091) 421 7400 | COMPROID LTDA Dirección: Cra 126A No. 17-90 (Bogotá) Tel: (091) 421 7400 | Se recomienda anteojos de seguridad con protecciones laterales. Guantes resistentes a productos químicos.
| AGENTE ALCALINIZANTE |  | 1310-73-2
| AGENTE EMULSIFICANTE |  | 57-55-6
CLOROX | CARBONATO SÓDICO | CLASE 8 | 493-19-8 | 1791 | litros | 61°C | 20,6°C |  | 3 | 0 | 0 |  | Moderadamente corrosivo | Equipo de respiración autónoma | No almacenar con hierro y metales. | Causa irritación en la piel, ojos, mucosas y vías respiratorias. Muy tóxico por ingestión. Riesgos para el medio ambiente. | Mantener el personal no protegido alejado de la zona, en dirección contraria al viento evitar el contacto con el producto derramado. No actuar sin prendas de protección. | Cortinas de agua para absorber gases y humos . Equipo de respiración autónoma, gafas, guantes de plástico. | Mascara respiratoria. Guantes de goma o PVC. Lentes |  |  | Manipular con guantes de caucho . Se recomienda no mezclar el blanqueador con otros productos puesto que puede causar acciones que inactiven el producto.
DETERGENTE EN POLVO | CARBONATO SÓDICO | CLASE 1,2 Y 3 | 497-19-8 | N/A | Kilos | 61°C | 324°C |  | 0 | 0 | 0 |  | Irrita los ojos | No respirar el polvo | Mantener alejado de fuentes de calor y humedad | puede producir irritación en la nariz o garganta. El contacto con la piel húmeda puede causar irritación. | En caso de ingestión accidental acudir a un centro médico con la etiqueta | Recupere el material utilizable con un medio conveniente. Los residuos pueden eliminarse limpiando el piso y retirándolo con agua. | N/A |  | Corponor PARQUE SEDE - PRINCIPAL: Calle 13 Av. El Bosque No. 3E-278 Barrio Caobos - Cucuta - Norte de Santander Tel: (57) (7) 5828484 | Evite respirar el polvo y haga uso de los elementos de protección adecuados.
SOLIDES | AGENTE SOLVENTE DE ALTA VOTALIDAD | CLASE 1, 2, 3 Y 4 | 1717-00-6 | N/A | AEROSOL | 45°C | N/A |  | 1 | 1 | 0 |  | los vapores de sus principios activos son mas pesados que el aire . | No tocar ni caminar sobre el material derramado | No almacenar con agentes oxidantes, bases y ácidos fuertes | Puede producir somnolencia y trastorno fisiológico. Puede causar irritación según la sensibilidad de la piel. | No tocar ni caminar sobre el material derramado. Absorber con arena u otro absorbente no inflamable, previniendo la nube de polvo. En caso de derrames pequeños recoger con una pala, colocar el material en un contenedor limpio para desecho posterior. | Aisle el área por lo menos 50 m a la redonda. Mantener alejado el personal autorizado. Permanezca en dirección del viento. | anteojos de seguridad con protección lateral. Guantes resistentes a producto químicos, overol | COMPROID LTDA Dirección: Cra 126A No. 17-90 (Bogotá) Tel: (091) 421 7400 | COMPROID LTDA Dirección: Cra 126A No. 17-90 (Bogotá) Tel: (091) 421 7400 | Se recomienda guantes resistentes a productos químicos (nitrilo industrial o neopreno).
| AGENTE PROPELENTE HFC |  | 811-97-2 | N/A
| AGENTE HUMECTANTE |  | 63148-62-9 | N/A
VINILO | NIVELADOR DE PH | CLASE 1,2,3 | 7664-41-7 | 1005 | 9.462 Litros | N/A | N/A |  | 1 | 0 | 0 |  | Puede irritar la piel | Evitar la dispersión del material derramado, el contacto con el suelo, las tuberías de desague y las alcantarillas. | Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área fresca, separado de materiales ácidos. | Si se presentan síntomas en caso de ingestión, no producir el vómito a menos de que lo indique expresamente el médico. | No permitir el ingreso a personal innecesario y sin protección. Proporcionar ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración cuando sea necesario. | Aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas del lugar del incidente. Utilizar polvos químicos secos, agua pulverizada o espuma | Protector ocular. Guantes químico resistentes e impenetrables. | PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C. DIRECCIÓN: Vereda La Punta Kilómetro 6 + 200 metros Parque industrial Siberia Etapa 3 autopista Medellín, Tenjo Cundinamarca, Colombia. TEL: (571)6606631 | PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C. DIRECCIÓN: Vereda La Punta Kilómetro 6 + 200 metros Parque industrial Siberia Etapa 3 autopista Medellín, Tenjo Cundinamarca, Colombia. TEL: (571)6606631 | Evitar la dispersión de material derramado, su contacto con el suelo, derrame de material en desagües
| RESINA ACRÍLICA |  | 9002-89-5 | NA
| CARGAS INERTES |  | 13463-67-7 | NA
ESTUCO ACRÍLICO | CARGAS INERTES | CLASE 1,2,3 | 92704-41-1 | NA | NA | NA | 150°C |  | 1 | 0 | 0 |  | Puede irritar la piel | Evitar la dispersión del material derramado, el contacto con el suelo, las tuberías de desague y las alcantarillas. | En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen manifestaciones peligrosas | Si se presentan síntomas en caso de ingestión, no producir el vómito a menos de que lo indique expresamente el médico. | Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible | En caso de incendio, aislar rápidamente la zona evacuando a todas las personas a los puntos de encuentro. | Guantes químico resistentes, calzado adecuado, protección ocular que cumpla con las normas estipuladas | Sika Colombia S.A.S. Dirección: vereda canavita km 20.5 autopista norte Tocancipa. TEL: 8786333 | Sika Colombia S.A.S. Dirección: vereda canavita km 20.5 autopista norte Tocancipa. TEL: 8786333 | No se debe realizar una acción que ponga en riesgo personal o sin formación adecuada
| BIOCIDA |  | 52-51-755965-84-9
OKS | BENCENAMINA | CLASE 9 | 1317-33-5 |  |  | 20°C | 520°C |  | 0 | 1 | 0 |  | puede causar irritación y contaminación al medio ambiente | Evitar que el material entre en desagües o tuberías | Almacenar en el envase original. Mantener el contenedor cerrado en un lugar fresco y ventilado | Irritación en la piel, ojos y en caso de ingestión puede ser tóxico | Sacar la personal al aire libre. Si los síntomas persisten se debe consultar a un médico. Mantener al paciente en reposo y abrigado. En caso de respiración irregular se debe administrar respiración artificial | Sacar a la persona al aire libre. Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Utilice elementos de protección individual . La exposición a productos por inhalación pueden ser peligrosos | Gafas de seguridad de acuerdo al contorno del rostro, guantes de nitrilo, filtro tipo P, | OKS specialzchmierstoffe GmbH TEL: +49 8742 3051 500 | OKS specialzchmierstoffe GmbH TEL: +49 8742 3051 500 | Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos
RESINA DE POLIETILENO | BUTENO Y HEXENO | CLASE 4 | 60785-11-7 | N/A | BULTOS | NA | NA |  | 0 | 1 | 0 |  | puede generar vapores en concentraciones suficientes para causar irritación en los ojos | Evitar la exposición a temperaturas elevadas | Evitar almacenamiento con fuentes de calor e ignición | El contacto con los ojos puede generar una irritación pasajera debido a la abrasión mecánica | Contenga el producto y evite su dispersión al ambiente. Prevenga que el producto llegue al cursos de agua | Usar productos químicos secos, agua rociada y en fuegos grandes utilizar gran cantidad de agua pulverizada | Gafas con protección lateral. Vestimenta protectora adecuada. |  |  | Lave bien sus manos antes de consumir alimentos
GRASA LUBRICANTE | BASES LUBRICANTES | CLASE 9 | MEZCLA | 3077 | GALONES | 18°C A 40°C | 250°C |  | 0 | 1 | 0 |  | El uso de agua puede expandir el área en llamas y generar salpicadura de material | Mantenga el contenedor completamente cerrado. | Evite almacenarlo cerca de desagües, alcantarillados, sifones y fuentes de agua en general. | Irritación leve transitoria en ojos. Puede causar irritación leve en la piel por el contacto prolongado o repetido o dermatitis. | En caso de ingestión, no induzca el vómito. Enjuague la boca con agua . A modo de recomendación quite la ropa y zapatos contaminados. Para quitar sustancias de la piel utilice agua y jabón. | Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. En espacios cerrados evite respirar los vapores de manera prolongada. Las superficies se tornan resbalosas cuando están cubiertas por el material. | Uso de guantes de carnaza. Camisa manga larga y pantalón. Gafas de seguridad. | Global Oil Lubricantes S.A.S. Dirección: Autopista Medellín - Bogotá, Km 2,5 900 metros vía parcelas. Tel: (+57) (1) 876 7028 | Global Oil Lubricantes S.A.S. Dirección: Autopista Medellín - Bogotá, Km 2,5 900 metros vía parcelas. Tel: (+57) (1) 876 7028 | Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con las normas y prácticas de la higiene industrial y con cualquiera de las legislaciones vigentes.
ADITIVOS
FABULOSO | N/A | CLASE 8 | N/A | N/A | Litros | 40°C a 70°C | 200°C |  | 0 | 1 | 0 |  | No contiene ingredientes peligrosos | N/A | Mantener el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco. | El contacto directo con los ojos causa irritación, el contacto prolongado causa irritación en la piel, en caso de ser ingerido puede ser nocivo. | Limpiar con material absorbente, guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación | En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo | En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. | Colgate Palmolive Colombia Cia Dirección: carrera 1 No 40-108 Tel: (572) 418-6000 | Colgate Palmolive Colombia Cia Dirección: carrera 1 No 40-108 Tel: (572) 418-6000 | Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación